2026年金华海关物业服务项目

采购需求公示

公示简要情况说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规规定，2026年金华海关物业服务项目将于近期进行公开招标。现将采购需求公布如下,并征求潜在供应商意见。请各供应商对采购需求中可能存在的歧视性条款、倾向性意见和特定的技术服务指标、排他性条款、影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况或有其他好的意见提出理由及修改建议。

一、意见征询编号：/

二、征求意见范围：1、是否出现歧视性条款；2、是否存在明显的倾向性意见和特定的技术服务指标；3、影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况；4、其他好的意见和建议。

三、征求意见递交及接收：

1、意见递交截止时间：2026年2月23日17点30分。

2、意见递交方式：书面或电子邮件，请与项目联系人确认接收，否则视为供应商未提交书面意见建议

3、意见接收机构：金华海关

4、联系人：范永

5、联系电话：0579-82172936

6、联系邮箱：8721124@qq.com

四、合格的修改意见和建议书要求

1、供应商提出修改意见和建议的，书面材料须加盖单位公章和经法人代表签字确认，是授权代理人签字的，必须出具针对该项目的法人代表授权书及联系电话。2、专家提出修改意见和建议的，须出具本人与该项目相关专业证书复印件及联系电话。3、各供应商及专家提出修改意见和建议内容必须是真实的，并附相关依据，如发现存在提供虚假材料或恶意扰乱政府采购正常秩序的，一经查实将提请有关政府采购管理机构，列入不良行为记录。

五、注意事项：

拟采购项目的采购内容及需求：见附件

附件信息:

采购内容及需求.doc

2026年金华海关度物业服务项目采购需求

一、项目采购编号：/

二、采购单位名称：金华海关

三、项目名称：2026年金华海关度物业服务项目

四、预算金额：195.00万元

五、采购内容、数量及参数

（一）基本情况

1.金华海关共有办公场所二处，其中李渔东路1159号，面积是12240平方米，15层高（地下2层）。宋濂路1000号, 面积是16600平方米，12层高（地下1层）。训练中心一处，面积700平方米。

2.本项目由中标人承担所有服务及针对本项目物业管理所产生的费用等，包括人员费用(含人员工资、社保、各类津贴、意外保险费用、劳保用品、服装等）、保洁及保洁耗材费用（包含:尘推、扫把、拖把、簸箕、玻璃清洁剂、全能消毒清洁剂、洁厕剂、静电牵尘剂、不锈钢油、空气清新剂、芳香块、洗衣粉、肥皂、百洁布、胶手套、玻璃刮刀、胶条、鸡毛掸、抹布、喷壶、水桶、洗手间作业提示牌、刷子、双梯、面蜡、公共场所垃圾袋、镜面保养剂、厕所内投放卫生除味用品和厕纸、擦手纸、洗手液、蚊香等日常物业管理服务中所需物品,其中厕纸、擦手纸、洗手液需使用“清风”、“维达”、“心相印”、“蓝月亮”、“舒肤佳”等这几类品牌及以上标准的用品)、绿化养护、保安及消防管理、房屋建筑及设施设备的维修维护、防疫服务、管理费、税费以及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。采购人不再支付其他费用。

（二）保洁服务

1.服务范围

（1）范围内的全部办公、公共场所和设施设备以及建筑物所在院落其他建筑的保洁与会务管理。

2.服务内容

（1）所有的室内区域，包括：办事大厅、办公室、会议室、活动室、值班室内外等所有区域的卫生保洁工作；电梯管理及保洁工作。

（2）所有的室外公共区域，包含：道路、花坛、停车场、训练中心等所有公共场所以及公共设施的卫生保洁工作。

（3）所有楼宇卫生死角和窗台、阳台、露台的卫生清理。

（4）日常卫生保洁产生的垃圾废弃物收集（分类），清运至指定的垃圾集中站点，同时承担非生活垃圾的清理外运（建筑垃圾除外）。

（5）负责保洁区域的设施设备、水电等的报修和配合验收工作。

（6）采购人各种临时性活动的卫生保洁、协助会场布置（搭棚、各类搬运等）工作。

（7）消防设施的管理、巡查及维护。

（8）每年对大楼门厅的玻璃顶棚清洗不少于2次。

（9）采购人办公用品、家具及涉及办公室调整的零星搬运工作。

（10）完成领导布置的其它临时性工作。

★3、服务要求：

（1）室外公共区域保洁要求

①所有区域每天至少清扫 1次，全天保持清洁，做到路面、花坛整洁无纸屑、塑料袋、烟蒂、积水等。

②每天及时将垃圾桶内垃圾清运至指定的垃圾集中点，垃圾桶需每天清洗，确保箱桶外表整洁、内部无异味，垃圾不满溢。

③确保垃圾集中站点地面干净整洁、无明显异味和蚊蝇滋生。

④及时清除园区内未经许可随意张贴、悬挂的物品，保证园公区的干净整洁。

⑤对宣传栏、指示牌等室外公共设施的保洁维护工作。

⑥每月进行一次下水沟渠疏通、屋顶沿沟清理、窗台阳台清理工作。

（2）室内保洁要求

①地面卫生必须每天清扫拖洗2次，并进行全天候保洁，达到地面无灰尘，无污迹。垃圾桶内的垃圾及时清理。

②每周应对墙面、天花板、安全指示灯、各种标牌、指示牌等的擦拭和清理，确保无污迹、无蛛网。

③公共的门窗(玻璃、窗框、窗台)、灯具等明净光洁、无灰尘、污迹。

④每日做好电梯保洁工作，每天保持清洁。

⑤扶手、栏杆、桌椅等要求光洁，无灰尘、无污迹。

⑥消防设施及其他公共设施外表清洁干净、无积尘、无污迹。

⑦厕所（含洗手台、池）干净整洁，厕所内投放卫生除味用品，并随时清扫厕所卫生，确保厕所内无臭味、无积水、无污垢。保持坑、池、管道通畅，无粪便污水溢出，无积垢，厕纸篓每天及时清理。

（3）门卫保洁要求：

卫生保洁工作按室外公共区域和室内保洁要求完成，

（4）其他突发状况或临时管控期间所有区域的保洁按采购人要求完成。

（三）绿化服务

1.服务范围

（1）范围内的全部绿化带的养护与管理等。

（2）采用由中标人包人员费用和包园林机械、汽油、机油、石灰、浇水管、农药化肥等费用的一次性包总价方式。

2.服务内容

（1）绿化养护管理工作包括除草、松土、浇水、整形、除虫等，还有防止人为的毁坏。

（2）在做好日常性的管理同时，针对不同花草树木的品种、不同习性、不同季节、不同生长期，对生存的客观条件的要求，进行针对性的和动态性的园艺管理。

（3）完成领导布置的其它临时性工作。

★3.服务要求

（1）对园区树木、花卉及草坪进行精心养护、保持良好生长状态，做到树木生长茂盛、无枯枝，树形美观完整无倾斜，花坛土壤疏松无垃圾，草坪平整清洁无杂草。

（2）中标人每天应做好日常绿地巡查、养护、移植、补种等工作。

（3）认真做好花草树木修剪工作。乔、灌木修剪、梳枝、抹芽每年二遍以上，无二级枯枝，合理调整树势，保证树木骨架均匀，树冠圆整；绿蓠、绿球应勤修剪，每年不少于四遍，保持表面圆整平滑，做到地被植物与花灌木的界线清晰，线条流畅。地被、攀援植物适时修剪，每年不少于二次，并根据季节合理安排修剪时间。

（4）认真做好植保工作，适时对花草树木进行治虫抗病工作，确保树木、花卉、草坪无明显病虫害。

（5）根据气候变化及时对乔木、灌木、草坪、花卉进行浇水灌溉、抗旱防台、防冻（部分树杆刷白）、除雪、支撑护卫等工作。特别是遇到灾害性气候，应及时做好防护和养护工作。

（6）中标人应及时修剪草坪，草坪每年普修2遍，保持草坪面平整有序；同时，对草坪内的杂草、杂物、垃圾必须及时拔除和清理。

（7）中标人应根据植物的品种、生长态势和园区绿化管理的要求，有计划地做好施肥松土工作（春冬各一次），按照采购人要求普遍施基肥一遍，部分花灌木增施追肥一次。保持植物生长健壮、形态良好。

（8）中标人应做好园区周边环境的日常卫生工作，清除绿化带、草坪内纸屑、垃圾、枯枝、树叶，对所有绿地及时除草，保持绿地内无杂草、垃圾、杂物、枯枝废叶。

（9）养护范围绿化存活及完好率达96%以上，未达到上述标准的，由中标人负责补足相应绿植并承担所有费用。

（10）做好领导办公室、会议室、走廊、大厅等绿色植物配置和养护工作。

（11）其他突发状况或临时管控期间所有区域的绿化按采购人要求完成。

（四）保安服务

1.服务范围

（1）确保工作人员的人身安全和财产安全，维护采购人正常工作和生活秩序。确保围墙、护栏、有形和无形资产安全；确保治安安全和消防、消控、监控等设施设备安全；履行门卫、巡逻、值守等职责；完成采购人布置的各类临时性活动的安全保卫和秩序维护。

（2）采用由中标人承担包括人员费用、服装、安保器材等费用的一次性包总价方式。

2.服务内容

（1）负责治安、消防、消控、交通、室外监控设备运行安全管理，负责防火、防盗、防毒、反恐等工作。

（2）负责道路交通安全管理，负责机动车和非机动车行驶速度安全及有序停放管理。

（3）治安案件及其他突发事件处理，切实维护公共安全秩序。

（4）保安人员和门卫的管理。

①门卫人员要有高度的责任感，准时上岗，不得擅自离岗。按时做好大门的开关工作，做到门开人在。

②凡来访人员，须问清情况填写来访登记单，征得有关部门人员同意后，方可放行，并维护好交通秩序。闲杂人等不得放进入办公区。

③做好报刊、信件及单位快件收发、及物件寄存等，并根据其他突发状况或临时管控期间的情况采取妥善的管理措施。

④检查各办公室、车库等电灯、电扇、门、窗是否关好，发现未关，应及时妥善处理。

⑤晚上值班要定时巡视，做好防火、防盗等安全防范工作，发现有不安全苗头，应做到及时处置，防止蔓延，必要时应向公安部门报警。

（5）负责对办公楼和地下车库灯光照明，亮丽工程等设施监护等。

（6）负责范围内治安巡查。

（7）完成领导布置的其它临时性工作。

★3、服务要求

（1）岗位要求不得少于10人。

①出入口双岗三班 24小时值班无休息；

②内部及地下车库巡逻：双岗三班24小时值班无休息；

③两处消控中心24小时值班（持证上岗）。

（2）保安人员素质要求

①保安人员实施准军事化管理，统一作息、统一持证上岗、统一着装（保持着装整洁）、统一装备以及集中招聘、集中培训、集中管理。

②强化保安员的服务意识，提高服务质量。

③采用固定保安岗亭与流动岗位相结合的设置，对办公区实行动态监控管理。机动巡逻负责办公区整体外围、地下车库等的安全巡视，时间无规律。每两小时一次定时巡逻，负责公共区域的安全巡视、重点防范部位及治安死角的安全巡视。确保管理不出现盲点。

④在防范的策略上强调服从海关的统筹指导。

⑤发挥治安固定岗的作用，管理处其他员工亦应担负起安全管理和防范的义务，建立起“快速支援”体系。

⑥没有犯罪记录。

（3）治安管理要求

①保安人员实行二十四小时门岗执勤、巡逻。

②执勤保安对来访人员实行有效控制，来访人员必须说明要访人员姓名，由保安核准登记并联系来访工作对接人同意后方可进入。

③执勤保安负责办公区机动车辆、非机动车的管理；所有进出车辆统一管理，维护办公区内交通秩序，保障办公区车辆安全。

④严禁任何推销人员进入，禁止各类修补、买卖、收购等闲杂人员出入办公区。

⑤发生治安、消防、交通、食品、心理等安全方面的突发事件时，值勤保安要挺身而出，依法维护办公区工作人员的合法利益，及时采取措施，维护现场秩序，及时通知有关部门，做好善后工作。

⑥对下列行为，保安应及时劝阻，不听劝阻的，采取有效措施坚决制止：

a、随意停放车辆；             b、占用消防通道或其它公共区域；

c、损坏公共设施；             d、聚众喧哗，醺酒闹事；

f、损坏他人财物；             g、发出噪音，影响他人办公；

h、有危害办公区的其他不安全行为。

（4）车辆及交通管理要求

对机动车辆：

①出入口岗保安人员在出入口协助疏导车辆进出。同时，执勤保安应对进入办公区的车辆进行正确引导，加强巡视，安排车辆合理停放。

②强化执勤保安的巡逻职责，维护秩序。

对非机动车：

①引导车辆停放在指定的地方。

②在非机动车存放点加强巡逻。

（5）服务质量要求：

①门卫值班。

出入口应安排 24 小时执勤，建立收发、传达、保安、车辆、道路及公共秩序管理等制度。用语规范，礼貌待客，文明工作。严格验证、登记制度，杜绝闲杂人员（包括送外卖）进入，维护办公区正常的工作和生活环境。对物品进出实施分类管理，实行物品进出审验制度，杜绝危险物品进入办公区。

②巡视检查。

明确巡视工作职责，规范巡视工作流程，制定相对固定的巡视路线，对重要区域、部位、设备机房等地，进行重点巡视并记录巡视情况，及时发现和处理各种安全和事故隐患。监控室应 24 小时有人值守看监控，保持巡更记录。在接到监控室发出的指令后，执勤保安应及时到达事发现场，采取相应措施妥善处理；如巡视中发现异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施，随时准备启动并执行相应的应急预案。

③协助消控、监控室值班。

对消防、消控、室外监控设施的运行24 小时开通并值守，配合消控、监控人员开展工作，保证对办公区各出入口、内部重点区域的安全监控、录像及协助布警。监控室及保安人员收到火情、险情及其他异常情况报警信号后，应及时报警，并派专人赶到现场进行前期处理。

④停车管理。

按采购人相关规定引导车辆行驶及停放。对进出办公区的各类车辆进行管理，维护交通秩序，保证车辆有序通行、有序停放。车库（位）应保持良好通风，无易燃、易爆等物品存放，地面、墙面按要求设立明显指示牌和地标。

⑤突发事件处理。

按照要求制订突发事件应急预案，并将预案内容在保安值班室等处张榜。当发生台风、暴雨等灾害性天气及其他突发事件时，应采取以下应急措施：对设备机房、停车场、广告牌、电线杆等露天设施进行检查和加固。各岗位人员必须按规定实行岗位警戒，根据不同突发事件的现场情况进行应变处理，在有关部门到达现场前，确保人身安全，减少财产损失，并全力协助处理相关事宜。对待上访人员做到耐心说服，及时报告有关部门予以妥善处置。

⑥协助对消防（控）、监控设施维护。

定期对各消防（控）、监控点的室外设备进行巡查；定期对室外的消防栓、消防水带、消防泵等设备进行检查，是否有埋压或损坏等情况；定期对各楼层的排烟通风口、消防通道进行检查，是否有遮挡或堵塞，各楼层的疏散指示标志是否有损坏或缺少等情况；定期对各楼层应急电源的主、备电情况进行检查。

⑦配合地方消防部门的应急演练。

4、其他要求

（1）熟悉采购人的环境，熟练掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案。

（2）文明执勤，训练有素，言语规范，认真负责。

（3）必须对保安人员进行岗前培训，每年至少进行 1 次在岗培训及专业技能培训，并提供相应的考核记录，保证培训质量。

（4）值班室、出入口，必须保持整洁、有序、道路畅通。

（5）交接班有详细完整的记录。

（6）采购人需要帮助时，应主动热情，遇紧急求助时，五分钟内赶到现场，及时采取相应保障措施，把风险降至最低。

（7）楼梯走道和安全出口等部位应保持畅通无阻，不得擅自封闭或堆放杂物。消防设施、器材不得挪用，严防损坏和丢失。

（8）杜绝火险隐患，制止燃放烟火，承担消防保障责任。

（9）对违章用电、用火或损坏消防设施器材的行为，有权制止或向有关部门报告。

（10）检查火警、报警功能，确保正常有效。

（11）消防栓：每月巡查一次，消防栓箱内各种配件完好。每年保养一次，表面无生锈现象，颜色一致；阀杆每半年加注润滑油，启动灵活运行正常，放水检查确保消防栓出水正常。

（12）消防水带：平时检查每月不少于 1次，每半年全面检查一次，完好无缺，无霉变。

（13）灭火器：平时检查每月不少于 1 次，每年必须全面检查1次以上，发现问题及时进行整改。

（14）其他突发状况或临时管控期间，按采购人要求做好保安服务。

（五）会务服务

1.服务内容：按照会务服务标准及流程，做好会前服务准备、会议期间服务以及会后服务，负责大楼各会议室室内卫生、消毒及会务保障工作，完成包厢接待的服务保障及后续洗衣房管理工作。

2.服务质量标准：

（1）会前准备：确认会议室音响、灯具等设备的完好，发现故障及时向相关部门报修；做好会议室的保洁、整理，桌椅要摆放整齐；按会议要求，准备好会议资料及合格的会议用品，在开会前1小时准备好矿泉水、水杯、开水、茶叶、小方巾和会议桌上的纸和笔及横幅、投影、话筒、音响、灯光、发言席、桌牌等（具体视情况而定）；根据会议要求进行摆台，对会议室进行通风和气味处置；准备工作结束后，进行会前的全面保洁和安全检查，并核对所需物品，如检查摆台、准备开水、茶包等；准备完全结束后，打开会议厅（室），调整小环境（空调、灯光、气味等）。

（2）会中服务：会议服务人员应在会前1小时按要求着工作服上岗，站在会场入口显要位置，面带微笑，指引参会人员进入会场；服务人员应在客人落座后倒水。大型会议中，服务人员也可在会前10分钟将主场茶水倒满，会议开始后第一次15分钟续水，之后每15-20分钟对主场进行续水；会议服务人员在会议开始后将会场门关上，站在会场一角观察会议进展，对突发事件进行及时处理；会议结束，服务人员立即打开会场大门，在门外站立，微笑送客。

(3)会后服务：检查会议厅（室）是否有客人遗失的物品，如有遗失应立即还送给客人，如未能及时送还，应上缴办公室妥善管理，做好记录，同时立即通知相关单位；检查会议室及相关的物品是否有缺失或损坏，及时报告会场管理员，协助追补损失，做好记录；物品归还，清理租借、调用的物品，检查有无缺失或损坏，清洁后归还，做好相应记录；清场保洁：回收可重复使用的会议用品，清洁桌椅、地面等并做好会场消毒工作，将座牌、桌椅等归位；关闭会议室：包括音响、空调、灯光、门。

（4）包厢服务：做好包厢的内部保洁、餐具的整理和公务接待的服务工作及结束后做好包厢的清洁整理工作。

（5）洗衣房服务：做好采购人洗衣房的日常管理工作,负责洗衣房、洗衣设备的保洁卫生、衣物的收取清洗及发放工作等。

（六）综合维修维护服务

1.服务范围

采购人全部办公、公共场所的房屋建筑和设施设备的维修维护。

2.服务内容

（1）给排水设备运行维修维护。包括对办公楼(区)室内外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及附属构筑物等进行日常养护维修，保持正常运行；每天检查一次生活水泵、排水泵、阀门等，确保风机、排水系统通畅，各种管道阀门完好，仪表显示正常，无跑、冒、滴、漏现象。每季对大楼排水、排污总管进行检查。

（2）供电设备管理维修维护。负责大楼配电房及供用电设备管理维护，包括对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备进行日常管理和维修，定期对配电房、强电井、照明系统及其他供电设施设备的巡查维护并记录，发现故障及时上报和维修，保持正常运行。

（3）保障电梯安全稳定运行，做好电梯日常巡查及维修维护。建立运行安全管理制度，有充分的电梯故障时的应急措施。引导乘客安全用梯，确保电梯安全运行；对专业人员电梯保养工作进行监督，并对电梯运行进行管理。电梯发生一般故障时，应立即通知专业维保单位。发生电梯困人或其他重大事件时，应立即通知专业维保单位并在第一时间赶到现场，协助专业维保单位做好现场的应急处理工作。

（4）房屋及设施日常养护维修。对办公楼(区)房屋地面、外墙幕墙、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道的日常巡查和负责大楼房屋设施日常养护管理。确保大楼内外房屋及设施的完好和正常使用。玻璃无破裂，五金配件完好，门窗开闭灵活、密封性好、无异常声响。否则应及时修复或更换，不能立即修复的涉及安全性的应采取措施消除安全隐患。屋面排水沟、室内室外排水管保障畅通；雨前及时巡查，排除隐患，发现过滤网及管道破损及时修复或更换。

（5）保障空调安全稳定运行，定期对设施设备进行巡查并记录，配合维保单位做好空调保养、消防设施设备检测及保养工作。

（6）大楼工程综合维修及巡检。大楼设施设备做到安全运行和节能操作，发现故障立即通知及时排除；水、电、卫浴设备、门锁维修不过夜；遇电路故障没电，水管爆裂、水龙头漏水、门锁开不了、门窗毁坏及墙面破损，要随叫随修；排水管、排污管要保持畅通，如有堵塞应立即疏通，厕所堵塞应当天疏通（需换厕盆的除外）。公共照明、水电设施每天检查一遍。楼宇内门窗、卫浴设施、内墙面、所有照明设施的检查每季度1次。日常维修接到报修信息后，必须15分钟内赶到现场进行处理。若无能力修复，立即报告相关部门的有关人员及领导。工程维修人员除日常工作外，实行定期巡查维修制；巡查内容包括配电设施、照明及供用电设施、空调设施、给排水设施、房屋及装修设施、室外构筑设施、办公与其他公用设施。

（7）负责集体宿舍消防安全检查及小型维修

（8）设施设备运行及维护其他要求。需对各项设施设备进行日常运行及维护、清洗、室外公共设施每年修缮两次，包括修理、除锈、刷漆、加固、更换等。

（9）其他临时性或突发的各项维修工作。

（七）疫情防控服务

1.服务范围

采购人全部办公、公共场所和设施设备以及各个建筑物所在院落的清洁与消毒。

2.服务内容

（1）办事大厅、办公室及会议室，活动室内外及电梯等所有公共区域的清洁和消毒工作；

（2）所有的室外公共区域，包含：道路、花坛、停车场、训练中心、快递柜（架）等所有公共场所以及公共设施的清洁和消毒工作。

（3）完成领导布置的其它疫情防控的临时性工作。

★3.服务要求：

按采购人关于疫情防控的文件及通知要求执行。

（八）、物业外包项目其他要求

★1.外包服务人员配置要求

| 序号 | 项目 | 拟配人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业经理 | 1 |  |
| 2 | 会场服务 | 2 |  |
| 3 | 保安 | 10 | 含保安主管1人 |
| 4 | 保洁 | 10 |  |
| 5 | 花工 | 1 |  |
| 6 | 消控员 | 4 |  |
| 7 | 水电工等维修维护人员 | 2 | 水电工要求有高、低配电电工证 |
| 合计 |  | 30 | 30名服务人员数量为最低配置要求。 |

★2.人员配置要求说明

（1）物业经理

①中标人须委派至少1名人员为本外包项目的负责人（项目经理），有中级以上职称或大专以上学历，45周岁以下，具有3年以上行政机关办公大楼物业管理经验，持有物业经理资格证书或全国物业管理企业经理资格证书，	沟通能力较强，形象良好。

②项目经理上下班时间须跟随招标人工作时间（加班情况除外），工作时间内，未经招标人书面允许不得做与本项目无关工作。请假、培训、调岗等事宜须事先告知招标人并经招标人同意后，由中标人安排相应技能水平人员代岗，同时不得影响本项目正常开展。项目经理须参加招标人或其主管单位组织的检查、考核、应知应会测试等，如检查、考核、测试未达到招标人要求，招标人有权要求更换项目经理。

③对本项目的服务情况及时掌握，配合招标人的各项检查工作，定期做好项目管理台账，满足各项管理需求，如：、垃圾分类台账、设备维护台账、人员管理台账、培训台账、应急处理处置台账、投诉处理反馈台账、检查台账等。

④根据招标人内部防控有关要求，对公共区域消毒、外来人员管控、车辆管理等定期开展检查。

⑤完成招标人交办的其他任务。

（2）会场服务

①大专以上，女性，35周岁以下，形象气质佳，身高1.60米以上，具有2年以上实操工作经验。

② 经过餐饮及物业管理专业培训,知晓会务接待相关礼仪；做好会前准备、会中服务和会后服务。主要是会议倒水、布置、茶歇、席位牌制作和会议前的设备开启运行准备（要求熟练掌握腾讯会议等互联网会议操作、音响设备调试和操作等会议设备的使用方法及简单故障排除）、会议结束后的相关设备关闭整理等保障工作。

③负责大楼各会议室室内卫生、消毒及会务保障工作；

④完成项目经理交办的其他工作。

（3）保安

①保安总人数不少于10人，其中必须配备保安主管 1 名，持有高级以上保安员证，有两年及以上同类岗位管理经验，具备丰富的安全保卫管理经验，工作责任心强，熟悉安全保卫专业知识，负责监管、考核保安的日常工作。

②保安人员年龄在35-50周岁，其中年龄在45周岁以下的不少于50%。身体健康，工作认真负责并定期接受培训、持证上岗，持有保安员证。

（4）花工

①绿化养护工配备人数不少于1人，必要时双休和节假日仍需上班。

②绿化养护人员年龄须在55周岁以下的男性，身体健康，工作认真负责。

③具有园艺及绿化养护专业知识和技能，从事相关工作两年以上。

（5）消控

消控人员年龄50周岁以下，具有消防设施操作员（原建（构）筑物消防员证）资格证书，能熟练操作监控和消防技能，具有2年以上工作经验。

（6）保洁

50周岁以下，有培训合格上岗证，能吃苦，无不良嗜好及不良记录。

（7）水电工等维修护人员

年龄50周岁以下，具有高、低配电电工证，有2年以上楼宇工程管理和实际操作经验，具有一定维护能力，能够排除各类设备故障，负责大楼各项设施设备的维修和配合维保单位做好检测、保养工作。

3.人员管理要求

（1）工作认真负责，有较好的服务态度，基本无甲方员工投诉。

（2）中标人须依照《劳动法》招聘员工，所聘人员上岗前要证件齐全，并经采购人审核备案后方可上岗。

（3）工作人员全部实行培训上岗制，所有的录用人员需身体健康，能适应岗位需要。

（4）每个岗位均制订岗位职责，所有在岗人员必须严格按照岗位职责完成工作，工作时间不得擅离岗位，特殊情况下随叫随到。

（5）要求员工一切拾遗要缴公，对遗留物品及时登记，核实后归还，对无人认领物品及时上交海关。

（6）工作人员上岗时佩戴统一标志，按要求统一着装，仪容仪表规范整洁，文明服务。

（7）文明工作，训练有素，言语规范，认真负责。

（8）按照设施设备的性能和使用要求妥善使用采购人的各项设施设备。

（9）对于室内外的公共设施及时清洁、维护，若发现有损坏及时报修和配合验收。

（10）对于有损采购人的人和物行为或现象，应及时采取相应措施避免发生

或扩大并及时报告。

（11）制定和实施有效措施确保合理使用水电，培养工作人员的节水、节电意识，杜绝长流水、长明灯等现象。

（12）人为损坏采购人的设施设备须照价赔偿。

（13）投标人中标后，于服务合同生效日期前五日，派驻项目经理需做好相关交接工作，并向招标人提供人员“定岗、定职、定责”清单，清单内容和样式须经招标人确认。不得将不符合招标需求的人员派驻本项目，包括人员健康、素质要求、技能要求及个人形象等。

（九）特别说明

1.由采购人提供的设备设施，日常维护由中标人负责。

2.在中标人提供的服务内容及标准不低于或少于招标文件规定的情况下，双方可在合同中对服务内容、标准及相关权利义务进行补充约定。

五、物业服务考核办法

| 物业服务考核办法 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 考核标准 | 分值 | 评分 | 评分细则 |  |
| 1 | 人员 管理 | - 实行持证上岗制度。 | 3 |  | 凡有 1 人不符合， 扣除 1 分 |  |
|  |  | - 项目投标时所承诺的项目工作人员，必须和承接此项目后开展工作的团队人员相符， 未征得采购人同意不得随意更换团队成员。 | 3 |  |  |  |
|  |  | - 项目经理更换至少提前20天、其他人员更换至少提前7天告知采购人。 | 2 |  |  |  |
|  |  | - 保安员上岗前已参加岗前培训且培训合格。 | 2 |  |  |  |
|  |  | - 保安员派驻前的背景审查工作，每半年不少于一次；对派驻保安员实行每月不少于一次的检查管理。 | 2 |  |  |  |
| 2 | 制度 履约 | - 遵守《物业管理服务人员行为规范》 | 3 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减， 不符合得 0 分 |  |
|  |  | - 健全的管理流程、管理机制，运作规范。 | 3 |  |  |  |
|  |  | - 健全的物业管理制度，遵守并执行。 | 3 |  |  |  |
| 3 | 保洁 服务 | - 室内公共区域的地面、墙面、楼梯、扶手、大厅、玻 璃、门及门窗框、天花板、栏杆、走廊等整洁干净，无垃圾、无积灰、无污渍、无手印。 | 3 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减， 不符合得 0 分 |  |
|  |  | - 室内卫生间、茶水间清洁，无垃圾、无污渍、无积水、 无异味、无堆积杂物，洁具、台面、镜面光洁无水迹，电器设施外观清洁，物品摆放有序。室内卫生间符合“美丽厕所”标准。 | 3 |  |  |  |
|  |  | - 室外广场、道路、停车场（库）、屋面、“门前三包”等公共区域的地面干净，无杂物、无积水、无淤泥、无污垢。 | 3 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减， 不符合得 0 分 |
|  |  | - 外墙应保持清洁，无明显污迹。 | 3 |  |  |
|  |  | - 定期对景观和照明灯等设施设备进行清洁，确保表面干净无污渍。 | 3 |  |  |
|  |  | - 垃圾、废弃物按分类要求及时收集、日产日清，化粪 池及时清掏，垃圾箱（房）外侧表面清洁、内侧无残留物、无异味。 | 3 |  |  |
|  |  | - 垃圾应按照可回收物、有害垃圾、易腐垃圾和其他垃圾进行分类，对应垃圾桶颜色准确。 | 3 |  |  |
| 4 | 安保 消控 管理 | 安保服务： - 值勤期间应按有关规定着制式保安服装，携带必要的安全防卫器械和应急处置装备，并熟悉使用方法。 - 应具备必要的防范知识和基本操作技能，熟练使用出入管理系统做好来访人员登记并查验。 - 应按照问询、查验、核实、登记、放行要求，严格落实外来人员、车辆、物品的出入管理制度，严防可疑人员、车辆以及管制刀具、危险物品等带入单位。 - 在岗期间不与无关人员聊天，不干私活，不饮酒，不吸烟。不得在门卫室从事与工作无关的活动，不得存放或代人存放贵重物品、现金和危险品。 - 执行24小时值班制度，不得擅自离岗、脱岗，按时交接班并做好交接记录，发现问题及时报告。除上下班时间外，应严格落实办公区封闭管理。 - 上下班重点时段，保安员应在大门口上岗执勤，做好安全管理工作。 - 每日对单位重点部位及周边进行巡查，一旦发现异常情况，应当及时报告并开展先期处置。 - 制止各种不安全或易造成伤害的行为，发生违反规定或不服从管理者，应严肃、礼貌劝阻并妥善处置，不听劝阻的及时上报。遇有火警或其它紧急情况，应迅速扑救或采取有效措施保护现场，并及时上报。 - 配合单位做好防火、防盗、防破坏、防地质灾害事故工作。对发现可疑人、事、物或其他治安信息，应及时向相关领导或部门汇报，必要时启动报警器或向110报警，并配合公安机关做好处置工作。 | 10 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减， 不符合得 0 分； |  |
|  |  | 消控室管理： - 配备完善的消防设施和器材，定期对消防设施进行巡查，确保运行正常。消防设施的维护管理及消防控制室应符合相关国标要求。 - 应在各楼层明显位置张贴平面疏散示意图、引路标志及控烟标志。 - 定期开展防火检查，保证疏散通道、安全出口、消防车道通畅。 - 消控岗需24小时有人值班，消控人员按国家有关法律法规要求持消防设施操作员证或建（构）筑物消防员证上岗。 | 8 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得 0 分； |  |
|  |  | 应急管理： - 建立突发事件应急预案体系，包括但不限于电梯困人、紧急会议、火警火灾、突发停电、水管破裂、意外伤害、群体性上访、台风、暴雨及雷电等应急预案。 - 突发事件发生时应立即启动应急预案，迅速展开指挥协调、信息报告、紧急处置、秩序维护、抢险救援、后勤保障等工作，并在第一时间内向有关部门汇报处理结果。 - 每年进行2次以上防火灾事故、防暴恐袭击等处置突发事件的培训和演练。 | 6 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减， 不符合得 0 分； 完全符合得满分，部分符合相应递减， 不符合得 0 分； |  |
|  |  | 保安员专业技能培训： 对派驻保安员进行每半年不少于1次的专业技能培训，服从单位对保安员的日常管理培训。培训应建立培训台账记录，并对保安员的培训效果进行相应的测试。 | 3 |  |  |  |
| 5 | 绿化 养护 | - 室内外绿化养护期内各类绿植应100%存活。 | 1 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减， 不符合得 0 分； |  |
|  |  | - 根据季节和气候状况，进行浇灌、施肥、修剪和松土等养护。 | 1 |  |  |  |
|  |  | - 应选择观赏性强、观赏期长、方便管理的鲜活植物摆 放室内，植株长势良好，无残枝、无黄叶、无积尘，花朵饱满、无萎蔫，托盘内无积水。 | 1 |  |  |  |
|  |  | - 室外乔木丰满健壮、生长良好，灌木枝叶紧密圆整， 无脱节、无枯枝。草坪生长整齐，清洁美观，修剪高度一致，覆盖率高。花卉色彩鲜艳，摆放造型新颖，无杂草、无枯死。 | 1 |  |  |  |
|  |  | - 雨、雪、台风等特殊天气前，应派专人巡查，及时加固、支撑、修剪高大乔木，排除安全隐患。 | 1 |  |  |  |
|  |  | - 定期检查病虫害情况，病虫害防治率100%，危害率低于5%。 | 1 |  |  |  |
|  |  | - 对失去观赏价值或严重病虫害的植物及时给予调换。 | 1 |  |  |  |
| 6 | 设施设备维护 | - 房屋地面、墙、台面、吊顶、门窗、楼梯、通风道、卫生洁具、大厅玻璃顶、外墙幕墙等完好，无霉变破损。 | 1 |  | 完全符合得满分，部分符合相应 递减， 不符合得 0 分 |  |
|  |  | - 至少每天巡视一次高配房设备运行情况，如实记录设备运行参数。定期对各类机房设备设施进行检查、维护、清洁，并做好记录。 | 1 |  |  |  |
|  |  | - 确保各类照明灯具、应急照明系统、供用电设备设施（包括配电箱、桥架、井道、开关、插座等）运行正常。 | 1 |  |  |  |
|  |  | - 每日检查污水泵、排水泵、生活水泵、阀门、管道、仪表等，确保给排水系统正常运行，无“跑”“冒”“滴”“漏”现象。 | 1 |  |  |  |
|  |  | - 定期对水泵、管道进行养护，每年至少两次对水箱进行全面清洗，并提供水质检测报告。 | 1 |  |  |  |
|  |  | - 定期对监控系统、门禁系统、多媒体系统、 会议系统等智能弱电设备进行巡查，定期清理设备机柜、控制箱等外表吸附的灰尘和絮状物。 | 1 |  |  |  |
|  |  | - 定期对电梯进行日常维护和应急维修应及时记录，建立每台电梯的台账档案，配合维保公司完成电梯检测。 | 1 |  |  |  |
|  |  | - 定期对消防设施设备进行巡查和维护，建立台账并记录在案。 | 1 |  |  |  |
|  |  | - 定期对空调通风系统进行检查、维护、清洁，确保空调系统正常运行，建立台账并记录在案。 | 1 |  |  |  |
|  |  | - 确保办公区零星维修的及时性，一般修理在两小时内处理完毕，小修在半个工作日内处理完毕，其他大修项目自受理之日起3个工作日内处理完毕，确保零星维修合格率达到100%。工程维修人员必须持有效期内相应证件上岗。 | 1 |  |  |  |
|  |  | - 定期对大楼各项设施设备进行安全排查，消除安全隐患。 | 1 |  |  |  |
| 7 | 投入设备、耗材情况 | - 投入本项目的设备情况与招标需求、投标承诺一致 | 1 |  | 完全符合得满分，部分符合相应 递减， 不符合得 0 分 |  |
|  |  | - 投入本项目的保洁日常工具、厕纸、擦手纸、洗手液等耗材与招标需求、投标承诺一致 | 1 |  |  |  |
| 8 | 投诉 检查 整改 | - 建立完善的投诉响应机制， 并能妥善处理各类投诉及建议，给予投诉答复。 | 2 |  | ①投诉事件经认定属实，未妥善处理或未答复， 扣 1 分。 ②符合得2分，基本符合得 1 分， 不符合得 0 分 |  |
|  |  | - 检查整改有效落实。 | 2 |  |  |  |
|  |  | - 无其它违反采购人相关规定之事项。 | 2 |  |  |  |
| 9 | 会务服务 | （1）根据会议安排及采购人要求，确定台形，做好会议物品摆放、设备调试、会议资料发放等会前服务准备工作。 （2）会议期间定时倒水，根据需要为与会人员提供服务，会议设备如出现问题及时协调处理。 （3）会议结束后做好会议物品整理，茶具清洗、消毒，会议场地清扫，设施设备清点、检查、记录等会后服务。 （4）对会议服务期间接触的会议信息、会议资料应严格保密。 | 4 |  | 完全符合得满分，部分符合相应 递减， 不符合得 0 分 |  |
| 10 | 加分项 | （1）服务工作表现优秀（例：得到关领导的认可或表扬，需在正式场合当众表扬或向中心领导反映） |  |  | 1-5分 |  |
| 11 | 加分项 | （2）安全工作中表现优秀（例：主动排除安全隐患、重要检查中表现优秀等）。 |  |  | 1-5分 |  |
| 12 | 加分项 | （3）管理层工作表现优秀（例：对现场工作改革提出优秀建议被采纳、优秀管理事迹被海关认可等） |  |  | 1-5分 |  |
| 13 | 扣分项 | - 被省、市、区相关部门检查发现各类安全隐患问题并被通报批评。 |  |  | 5-10分 |  |
| 14 | 标准分 | 100分 |  |  |  |  |
| 15 | 总得分 |  |  |  |  |  |

注：1、采购人每6个月考核一次，项目考核总分为100分，考核得分85分以上的为合格，低于85分的不合格。

2、若中标服务单位因违反招投标材料、物业服务合同约定，或因其他故意过失行为给采购人造成严重人身、财产损失或名誉损失的，予以一票否决，考核按0分计。

六、服务期：2026年  月  日至 2027年  月  日，服务期满经采购人考核合格（一年二次）的可以续签一年的服务合同（是否续签由甲方根据自身需求决定，本条不视为甲方承诺必然可以续签）。在合同期内供应商如考核不合格或发生严重违反合同约定的情形时，采购人有权提前终止合同。

七、付款方式：合同签订后支付合同总金额的40%，项目实施半年经考核合格支付至合同总金额的70%，项目完成并经采购人年度考核合格后支付至合同总金额的100%；

八、项目验收：由采购人组织。