# 温州正风招标代理有限公司关于中华人民共和国温州海关2026年温州海关大楼两台中央空调主机（含配电柜）更新项目的更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：WZZF2026(ZC)-03-057（GK）

原公告的采购项目名称：2026年温州海关大楼两台中央空调主机（含配电柜）更新

首次公告日期：2026年04月07日

二、更正信息

更正事项：招标公告、招标文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件P54“1.12机组尺寸” | 长≤4000mm 宽≤1900mm 高≤2400mm | 由投标人自行现场踏勘确定尺寸。投标人可拆除原有门体，但不得破坏墙体，拆除后须自行恢复原状。 |
| 2 | 招标文件P55“6.2变频器功能要求” | 变频模块工厂整体安装和预接线，带谐波滤波器超温保护，运行频率范围：12Hz~60Hz。 | 变频模块工厂整体安装和预接线，带谐波滤波器超温保护。 |
| 3 | 投标文件递交截止时间及开标时间 | 2026年 4 月 29 日上午09:30整（北京时间） | 2026年 5 月 2 日上午09:00整（北京时间） |

更正日期：2026年04月16日

三、其他补充事宜

招标文件中其他与之相关的内容都随之作更正，其他内容不变。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

采 购 人：中华人民共和国温州海关

地    址：温州市鹿城区黎明西路143号

联 系 人：胡女士

联系电话：0577-89722426

采购代理机构：温州正风招标代理有限公司

地    址：温州市瓯海区南塘一组团1幢（商务楼）1504室

联 系 人：诸葛晓斌、胡丽丽

手    机：13506646781、17858734020

联系电话：0577-88119278

监督部门：政工科

监督电话：0577-88377711

中华人民共和国温州海关

温州正风招标代理有限公司

2026年4月16日