台州海关综合技术服务中心实验室设备采购项目（二）

公开招标文件

项目编号：ZJTX-20250922002

采购人：台州海关综合技术服务中心

采购代理机构：浙江同欣工程管理有限公司

二〇二五年九月

目 录

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标人须知	5

第三部分 采购需求	17

第四部分 评标办法	22

第五部分 拟签订的合同文本	28

第六部分 应提交的有关格式范例	33

# 第一部分 招标公告

浙江同欣工程管理有限公司受台州海关综合技术服务中心的委托，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，对台州海关综合技术服务中心实验室设备采购项目（二）进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力的合格投标人参加本项目的投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZJTX-20250922002

2.项目名称：台州海关综合技术服务中心实验室设备采购项目（二）

3.预算金额（万元）：58

4.最高限价（万元）：58

5.采购需求：

| 标项内容 | 采购需求概况 | 数量 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动生化分析仪 | 人类血液普通生化、特殊生化、电解质等项目检测。 | 1台 | 58 |  |

具体详见招标文件第三部分采购需求。

6.合同履约期限：合同签订后40日历天内完成设备的供货、安装、调试并通过验收。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：投标人为制造商的须具备《医疗器械生产许可证》，投标人为代理商的须具备《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。

三、获取招标文件

1.发售时间：2025年9月29日至2025年10月13日（双休日正常发售，节假日除外）。

上午：08：30-11：30；下午：13：00-17：30

2.获取地点：杭州市古墩路701号紫金广场C座9楼。

3.获取方式：邮件报名。

4.报名资料：营业执照复印件、法人证明文件、法人身份证正反面复印件、授权委托书原件及授权人身份证原件、正反面复印件。

5.获取招标文件联系人：李达洋，联系方式：18258868324。

投标人将以上资料的扫描版发送至3116691360@qq.com以领取招标文件，待工作人员核实后即可通过电子邮件形式获得电子版招标文件。

6.售价（元）：500元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年10月21日08：45（北京时间）。

2.投标地点：浙江省台州市椒江区中心大道191号椒江区美住酒店(安平巷）七楼美住厅。

3.开标时间：2025年10月21日08：45（北京时间）。

4.开标地点：浙江省台州市椒江区中心大道191号椒江区美住酒店(安平巷）七楼美住厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑函范本、投诉书范本详见附件。

2.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，采购组织机构将在投标截止时间后统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，对投标人信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，一律拒绝其参加本次政府采购活动。

3.拒绝单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系或存在招标文件中明文限制的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：台州海关综合技术服务中心

地    址：台州市椒江区中心大道269号

项目联系人：吕先生

项目联系方式：0576-88686293

2.采购代理机构信息

名    称：浙江同欣工程管理有限公司

地    址：杭州市古墩路701号紫金广场C座9楼

项目联系人（询问）：李达洋、陈洁、秦伟杰

项目联系方式（询问）：18258868324

质疑联系人：应力

质疑联系方式：15906673544

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 1.项目名称：台州海关综合技术服务中心实验室设备采购项目（二） 2.项目编号：ZJTX-20250922002 3.项目主要内容：详见招标文件第三部分采购需求。 4.最高限价：详见招标公告，超出最高限价的投标报价做无效标处理。 5.合同履约期限：合同签订后40日历天内完成设备的供货、安装、调试并通过验收。 |
| 2 | 项目属性与核心产品 | A货物类，单一产品或核心产品为：第三部分采购需求中带“■”产品。 B服务类。 |
| 3 | 采购标的 所属行业 | 标的：标项内容所对应的设备，属于工业（制造业）。 |
| 4 | 是否允许采购进口产品 | ★本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就/采购进口产品。 |
| 5 | 转包、分包 | A同意将非主体、非关键性的工作转包、分包。 B不同意转包、分包。 |
| 6 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织，自行前往。联系人：，联系方式：。 ☐B组织，时间：，地点：，联系人：，联系方式：。 |
| 7 | 样品提供 | A不要求提供。 B要求提供。 |
| 8 | 方案讲解演示 | A不组织。 B组织。 |
| 9 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件（正本1份、副本4份）：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件（正本1份、副本4份）：根据招标文件第四部分评标办法提供。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不需要缴纳投标保证金。 |
| 11 | 投标文件的组成与签章 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”和“电子文件”四个部分组成。投标文件须按招标文件要求签字并盖章，电子文件须为盖章扫描件，提供光盘或U盘。 |
| 12 | 投标文件份数 | 正本一份、副本四份，投标文件的封面应注明“正本“、“副本”字样。活页装订（卡条、抽杆夹、订书机、散装）的投标文件无效。 |
| 13 | 投标文件截止时间 | 2025年10月21日08：45（北京时间） |
| 14 | 开标时间 | 2025年10月21日08：45（北京时间） |
| 15 | 投标地点 | 浙江省台州市椒江区中心大道191号椒江区美住酒店(安平巷）七楼美住厅。 |
| 16 | 投标有效期 | 投标截止日后90日历天内有效 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 19 | 中小企业扶持 政策 | 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照文件格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 □本项目专门面向中小企业，不再进行价格政策扶持； 本项目非专门面向中小企业，价格扣除：对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 20 | 公告发布 媒体 | 本项目招标公告及结果公告发布媒体为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 |
| 21 | 招标代理费 | 本项目招标代理服务费收费标准为：以中标价为基数，按照国家收费标准“国家计委〔2002〕1980号文件”收费标准货物类的70%收取，由中标人支付，请投标人在投标时予以考虑，无须单列。 收款单位：浙江同欣工程管理有限公司 开户银行：杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行 帐号：201000063796716 |
| 22 | 合同签订 | 中标通知书发出后30日内，中标人持中标通知书与采购人签订合同。 |
| 23 | 履约保证金 | 本项目不需要履约保证金。 |
| 24 | 其他说明 | 1.投标人如发现招标文件及其评审办法中歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请于答疑截止日期前同时向采购人、采购代理机构反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 2.该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标小组（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料（提供来源并经查实的例外）并作为向采购人或采购代理机构或其他部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 3.投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对采购人及采购代理机构造成的损失。 4.中标后，投标人拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。 |

一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“★”系指实质性要求条款，“■”系指核心产品，“▲”系指重要指标项， “”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

★3.1本项目仅采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。

3.2支持中小企业发展

3.2.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.2.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.2.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.2.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将通过公告发布公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

详见前附表。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2本项目的特定资格要求（如有）。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4评标标准相应的商务技术资料；

11.2.5商务技术偏离表；

11.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函（如是）。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1供应商应按资格文件、商务技术文件、报价文件三部分分开或合并密封封装，电子文件单独密封封装，注明项目名称、项目编号、供应商名称及地址等内容，并注明“2025年  月  日  时前不准启封”的字样，并加盖公章。

14.2供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新递交。投标截止时间前未完成递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，采购代理机构将拒收。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.投标文件的无效处理

15.1有招标文件第四部分规定的情形之一的，投标无效：

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查

17.开标

17.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间组织开标、开启投标文件，所有投标人的法定代表人或其授权代表必须到场并签到，开标前须出示本人有效身份证（或港澳台通行证、护照，下同，其他诸如驾驶证、市民卡等一律视为提供有效的身份证明）的原件，投标人授权代表还必须同时出示投标授权书原件（或说明投标授权书原件装订在投标文件内），以证明授权代表的身份和被授权范围，并由采购人工作人员验证确认。

17.2本次招标开标按提交投标文件的先送达后开标顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，唱出投标人的名称、投标报价以及采购人认为合适的其它内容后，将投标人的商务标、技术资信标交由评标委员会评审。投标人代表应对唱标内容及记录结果当即进行校核确认。如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致时，应在签字确认前当场提出，并经采购人代表、监督人、唱标人和记录人核实后，当即予以纠正。

17.3如出现以下情况之一的，则投标文件不予启封或唱标，即使已启封或唱标的，其投标文件仍然无效：

1)投标人代表未能在所投项目开标结束前参加开标或未能出示本人有效身份证原件的；

2)投标人的授权代表在所投项目开标结束前未能出示有效的投标授权书原件的；

3)投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；

4)投标人在投标文件中对同一项目有两个或多个报价，且未书面声明以哪个为最终报价的；

5)法律、法规、规章或招标文件规定的其它无效标情况的。

17.4唱标结束后，投标人代表应在开标记录上签字确认。采购人代表、唱标人、记录人、监督人均应在开标记录上签字。投标人代表未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认。

18.资格审查

18.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

18.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格投标人不足3家的，不再评标。

五、评标

19.评标组织

19.1本项目评标委员会由5人(含)以上单数的人员组成。评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定标

20.确定中标供应商

采购代理机构应当依法及时将评审报告送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

21.中标通知与中标结果公告

21.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

21.2中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3公告期限为1个工作日。

21.4排名第一的中标候选人有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消其预中标资格，或者放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

七、合同授予

22.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

23.合同的签订

23.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同。

23.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

23.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理。

23.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

24.履约保证金

本项目无需履约保证金。

# 第三部分采购需求

一、采购清单

| 标项内容 | 数量 | 最高限价（万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动生化分析仪 | 1台 | 58 | 详见技术参数 | ■ |

注：1、投标人应自行确认项目现场实施条件，确保能安装并满足采购人使用要求。

2、投标报价须包含所有采购清单内容，且配送到采购人指定地点，价格包括产品、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金（含产品的关税、增值税等）、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目实施的一切税金和费用。

二、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪 | 1、主要用途 人类血液普通生化、特殊生化、电解质等项目检测。 ★2、特殊资质要求 投标产品需要具备医疗器械注册证（提供相关证明材料）。 3、主要技术参数 ★3.1检测速度：纯生化检测恒速≥800测试/小时，ISE速度≥300测试/小时； 3.2分析原理：同时支持比色法、比浊法、离子选择电极法； 3.3检测项目：最大可编程测试项目≥120项，可同时测定项目≥60项； ▲3.4支持糖化血红蛋白全血检测； 3.5进样系统：≥150个样本位，可连续进样，有独立的急诊通道； 3.6最小样本量≤1μL，0.1μL递增； 3.7样本针：至少具有液面检测、立体防撞、防阻塞和阻塞报警功能； 3.8自动稀释功能：高浓度样品能自动稀释、自动重检。 ▲3.9试剂通道：试剂通道全部开放，可使用各种合格试剂，并且可提供同品牌全套原装试剂、校准品和质控品供用户选择，保证完整溯源性。 3.10试剂位≥60个试剂位，试剂盘冷藏温度：2～8℃，具有试剂在线装载功能； 3.11最小试剂量≤10μL, 1.0μL递增； ▲3.12反应杯：采用永久性石英玻璃杯，支持单个比色杯更换； 3.13最小反应体积≤120μL； 3.14反应温度：37℃，波动范围±0.1℃； 3.15恒温系统：干式恒温系统，无须经常更换恒温液。 3.16检测波长：检测波长≥12种，340～800nm，单波长，双波长检测。 3.17分光方式：全息光栅，后分光； 3.18吸光度范围：0～3.0Abs； 3.19条码要求：标准配备原装的样品和试剂条码阅读器。 3.20校准管理：具有自动校准，校准品冷藏功能； 3.21质控管理：具有自动质控，质控冷藏功能； 3.22平均耗水量≤50L/小时； ▲3.23投标产品品牌在省级临检中心临床实验室室间质评的常规化学EQA实验室有独立分组（提供证明材料）。 4、主要配置 4.1全新未使用全自动全自动生化分析仪（含ISE）一台； 4.2品牌电脑工作站（相当于或优于6 核心12 线程，单核主频4.4GHz 的CPU，16GB 内存,1T 硬盘, 独立显卡，DVD/CD-RW, 含正版操作系统与仪器软件能兼容，24 寸液晶显示器，控制电脑的操作系统要确保可以用admin来控制其他采购人修改系统时间）1 套+打印机1 套。 4.3提供配套UPS(6KV)一台，电池后备时间≥30分钟； 4.4提供配套纯水系统一台，制水量≥60L/小时； 4.5提供装机和验收试剂各一套，涵盖实验室常规检测项目。 5.交货期：中标人提供的交货期不得超过正式签订合同后40个日历日的交货期时间。如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。 6、质保期 6.1、产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期2年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。 7.售后服务要求 7.1 中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。 7.2 中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。 7.3 货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格，带“★”的项目必须符合其性能。 7.4 验收：（1）如需要，中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标供应商须负责提供法定计量证书。所需费用由中标供应商承担。（2）中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。（3）中标供应商应向需求单位提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，需求单位有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。（4）中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由需求单位进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。（5）需求单位根据招标文件、中标供应商的竞标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。需求单位有权委托中国具权威资质机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。因中标供应商所提供的产品未达到招标文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，需求单位有权因此终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，需求单位将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利。 7.5 中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。 7.6 现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，原则上不少于2天，确保需求单位用户能正常操作。 ★号项须提供产品技术说明书或技术白皮书或产品彩页或产品配置清单或检测报告，并标明所在页码。 |  |

三、商务要求

1、供货期：合同签订后40日历天内完成设备的供货、安装、调试并通过验收。

2、售后服务：详见采购需求。

3、投标报价合同价款的支付：合同生效以及具备实施条件且预算资金拨付到位后，由中标（成交）供应商提供符合采购人要求的预付款足额发票，7个工作日内采购人向中标（成交）供应商支付合同金额40%的预付款；最终验收通过后且验收资料齐全，且预算资金拨付到位后，由中标（成交）供应商提供符合采购人要求的尾款足额发票，采购人向中标（成交）供应商支付至合同金额的100%。

4、投标报价是包括招标文件所确定的招标范围内的全部货物、材料、随货物提供的备品备件、专用工具的价格（包括关税、增值税、检验检疫费）、包装费、运杂费（运抵招标人项目现场）、运输保险费、评估费、安装费、调试费、检测费、人工费、工资、社会保险、工商意外险、福利、津贴、保修期内维保费、操作维护及使用人员培训费及投标人认为需要的其他费用等一切费用。全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

5、履约验收：

1）本项目验收由采购人（或使用单位）组织实施，中标（成交）供应商应派专业的技术人员协助进行验收。

2）▲验收标准：合格（符合采购文件要求、投标承诺以及国家、行业有关技术规范和标准）。

3）▲特殊条款：若验收不合格，中标（成交）供应商应在10日历天内包退、包换到位并承担验收相关费用。采购人组织第二次验收，若第二次验收不合格，采购人有权解除合同，中标（成交）供应商除支付验收费用外还须及时退还采购人已支付的合同款项，并按全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR)双倍支付资金占用费，且采购人保留向中标（成交）供应商索赔的权利。

# 第四部分 评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评审 类别 | 评审项目 | 评审细则 | 评审分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务、资信部分 （4分） | 企业业绩 | 提供投标同品牌同型号产品，合同签订时间自2022年1月1日以来的，与最终用户签订的销售业绩，每一例业绩得1分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备型号和价格，否则不得分。本项最高得3分。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。（提供证明材料） | 3分 |
|  |  | 认证证书 | 投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系证书得1分，最高得1分。证明材料：证书的复印件或扫描件加盖公章。 | 1分 |
| 2 | 技术部分（66分） | 技术参数响应情况 | 采购需求具体要求内的设备技术参数的响应程度，全部满足得30分。 1.技术参数全部满足招标文件要求的得30分。 2.标注★号的主要技术条款中的任何一条负偏离，按无效标处理，标注★号的技术参数指标要求在投标产品技术说明中有清晰描述，否则视为不满足。 3.标注“▲”的条款负偏离一条扣4分，未做标注的一般技术条款负偏离一条扣1分，扣光为止。 注：所有投标的相关产品的性能参数一律仅以原生产厂商官方中英文网站产品介绍或产品技术手册为标准；标书中必须附所投产品的介绍彩页。 | 30分 |
|  |  | 实施方案 | 项目整体实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性等。（评分范围5、4、3、2、1、0） | 5分 |
|  |  | 进度控制 | 供应商针对本项目供货期保障以及缩短供货期提出的方案的合理性、可行性。（评分范围5、4、3、2、1、0） | 5分 |
|  |  | 产品质量保障 | 投标人按采购人要求有明确的质量目标，质量保证措施，并具有详细可行的实施内容；内容完善性、可行性、针对性。（评分范围4、3、2、1、0） | 4分 |
|  |  | 安装方案 | 根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付方案完整、符合项目实际情况，可实施性、针对性。（评分范围3、2、1、0） | 3分 |
|  |  | 技术培训 | 培训计划内容合理、详细，培训范围广，可实施性、针对性。（评分范围3、2、1、0） | 3分 |
|  |  | 质保期 | 质保期满足招标文件基本要求的不得分，在此基础上每增加1年得1分，不足1年不得分，最高得3分。 | 3分 |
|  |  | 售后服务方案 | 1）根据用户实际，提供实质性的优惠措施（备品备件，零部件等）。（评分范围4、3、2、1、0） 2）提供详细的售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。（评分范围4、3、2、1、0） 3）质保期外能够提供的技术支持及服务能力，包括售后服务网点的安排、故障响应时间、响应程度、故障处理、巡检、保证及承诺。（评分范围4、3、2、1、0） | 12分 |
|  |  | 节能、环保认证 | 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得 0.5 分；投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5 分。 | 1分 |
| 6 | 价格部分共30分 | 报价 | 各有效投标人的评标价中，取最低者作为基准价，其评分统一按下列公示计算：价格评分 =（基准价÷投标价）×30。评分计算精确到小数点后2位（四舍五入)。 | 30分 |

【采购代理机构/采购人在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的合同和用户验收报告，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“涉嫌提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处理】，是否有良好的工作业绩和履约记录等情况；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供该项目采购人同意分包的证明材料；如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，以此类推。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.13不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

4.2.14其他法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

5.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

5.6法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

特别提醒：本合同条款仅供参考，中标人与采购人在签订合同时，应在不违背本项目招标文件原则性条款的基础上，视具体情况进行补充与增减。

甲方（采购方）：

乙方（供货方）：

台州海关综合技术服务中心实验室设备采购项目（二）（项目编号：ZJTX-20250922002）经过【公开招标】，确定【 】为中标（成交）单位，经双方友好协商一致，达成以下条款：

一、有效期限：合同签订之日起至项目履约完毕。合同履行期间，如需变更合同内容，双方应协商一致并签订书面补充协议。

二、采购内容及单价

1、采购清单

| 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价(元) | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上合同价格包括产品、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金（含产品的关税、增值税等）、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目实施的一切税金和费用。在本合同履行期间乙方不得再以任何理由向甲方计取除违约责任外的任何费用。

三、技术资料

1.供货方应按采购文件规定的时间向采购方提供货物配送的实施方案。包括承诺、项目实施方案、项目管理制度等。

2. 没有采购方事先书面同意，供货方不得将由采购方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、产权担保

1、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵，否则应赔偿由此给甲方造成的损失。若因权属纠纷导致设备被第三方追索，乙方应无条件更换同等或更优设备，并承担因此产生的全部费用，确保甲方设备持续可用。

2、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，若乙方交付的货物侵犯了第三方产权或存在产权瑕疵，由此可能发生的一切法律责任及费用均由乙方承担，与甲方无关。甲方有权立即解除合同并要求乙方退还全部合同款项及承担合同总金额30%的违约金，同时并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转包或分包，否则，甲方有权解除合同并并要求乙方承担本合同总金额25％的惩罚性违约责任。

六、履约保证保金

无。

七、质保期

质保期自最终验收合格之日起算【   】年。检修标准按上述招标细则履行。

八、供货期、交货方式、货物包装、运输及交货地点

1.供货期：。

2.交货方式：现场交货。

3.交货地点：甲方指定地点。货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。

4.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

5.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

6.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

7.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

九、货款支付与税费

1.合同生效以及具备实施条件且预算资金拨付到位后，由乙方提供符合甲方要求的预付款足额发票，7个工作日内甲方向乙方支付合同金额40%的预付款，即人民币     元。

2.最终验收通过后且验收资料齐全，且预算资金拨付到位后，由乙方提供符合甲方要求的尾款足额发票，甲方向乙方支付至合同金额的100%。

3.本合同执行过程中，根据国家现行税法对乙方征收的与本合同均相关的一切税费均由乙方承担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格全新产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。因产品质量问题更换货物的，所更换货物的质保期自更换并验收合格之日起重新计算。

⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

⑶贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在7个工作日内完成初步验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方到货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。甲方完成初步验收之日起15个工作日内，乙方需完成货物的安装调试工作后，通知甲方进行最终验收。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收，验收完毕后作出最终验收结果报告。验收标准应同时符合招标文件技术参数要求及GB/T相关国家标准，货物的质量结果以甲方出具的最终验收单为准。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。

5.对技术复杂的货物或双方对验收结果产生争议的，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

十二、违约责任

1.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日按全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR）的1.5倍计算向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。

2.如发生以下情形，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任：

（1）乙方提供的产品侵犯他人权利，影响甲方使用的；

（2）乙方私自转让合同或未经甲方同意进行分包；

（3）乙方逾期超过约定日期5个工作日仍未交货的；

（4）甲方因产品质量问题拒收或要求退换货，乙方拒绝履行更换等合同义务的；

（5）乙方无法按响应承诺实现与软件系统的对接或无法按响应承诺保证与原有系统的兼容性的；

（6）乙方违反保密义务，造成甲方严重损失的（甲方直接损失超过合同总额15%或人民币10万元）；

（7）因产品质量问题，造成甲方或者第三方人身或财产损害的。

3.乙方未按规定履行售后服务承诺的，甲方有权委托第三方进行售后服务，由此产生的费用由乙方承担。

十三、不可抗力事件处理

1. 不可抗力事件发生后，乙方应在24小时内通知甲方，并寄送有关权威机构出具的证明。

2. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，在不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。乙方指定住所地为本协议项下通知和法律文书的送达地址。

十五、合同生效及其它

1.合同经甲、乙双方签字或加盖单位公章后生效。

2.采购文件、响应文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执叁份、乙方执贰份，鉴证方执壹份。

十六、合同的组成

1.本合同的补充协议（如有）；

2.本合同文本及附件；

3.中标（成交）通知书；

4.投标文件；

5.采购文件。

上述文件资料内容如有不一致的，以上列排列顺序做出解释。

（以下无正文）

| 甲方（需方）：（公章或合同专用章） | 乙方（供方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方法定代表人 或受委托人（签字）： | 乙方法定代表人 或受委托人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

# 第六部分应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

目录

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

- 本项目特定资格条件（如有）………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

台州海关综合技术服务中心、浙江同欣工程管理有限公司：

我方参与台州海关综合技术服务中心实验室设备采购项目（二）【项目编号：ZJTX-20250922002】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月日

附：营业执照、事业法人登记证等

# 商务技术文件部分

目录

- 投标函…………………………………………………………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

- 符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

- 评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

一、投标函

台州海关综合技术服务中心、浙江同欣工程管理有限公司：

我方参加你方组织的台州海关综合技术服务中心实验室设备采购项目（二）【项目编号：ZJTX-20250922002】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2本项目特定资格条件（如有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5商务技术偏离表；

2.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如是）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

台州海关综合技术服务中心、浙江同欣工程管理有限公司：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理台州海关综合技术服务中心实验室设备采购项目（二）【项目编号：ZJTX-20250922002】政府采购投标的一切事项（投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件），我方对授权委托代理人的签字事项负全部责任。

委托期限：自年月日起至年月日止。授权委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人签字：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）及授权委托代理人身份证明

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(公章)：

日期：  年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 第页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

注：按本格式和要求提供。

四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

五、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

六、政府采购供应商廉洁自律承诺书

台州海关综合技术服务中心、浙江同欣工程管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标

法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：                                                                                                                                日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

# 报价文件部分

目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

- 中小企业声明函（如是）……………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

台州海关综合技术服务中心、浙江同欣工程管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成台州海关综合技术服务中心实验室设备采购项目（二）【项目编号：ZJTX-20250922002】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格型号（或具体服务） | 综合单价 | 分项单价（如“无”，填写“/”） |  |  |  | 总价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 主机 | 配件 | 培训服务 | 维保服务 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向投标人索要或者接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如投标人承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

二、中小企业声明函（如是）

附件

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加台州海关综合技术服务中心的台州海关综合技术服务中心实验室设备采购项目（二）【项目编号：ZJTX-20250922002】采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

| 序号 | 设备名称 | 属于行业 | 制造商名称 | 从业人员（人数） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 属于（中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加台州海关综合技术服务中心的台州海关综合技术服务中心实验室设备采购项目（二）【项目编号：ZJTX-20250922002】项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。