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公开招标文件
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采购项目：台州海关综合技术服务中心试剂耗材采购项目

采购人：台州海关综合技术服务中心
台州天兴工程管理咨询有限公司

2026年04月
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第一章  公开招标采购公告
受台州海关综合技术服务中心的委托，现就台州海关综合技术服务中心试剂耗材采购项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。(本项目为非政府采购)

一、项目编号：TZTX-2026-GK014

二、招标项目概况：

本次招标共5个标项，具体内容如下表：
	标项号
	标项名称
	简要技术要求
	数量
	单位
	预算（元/年）

	1
	微生物试剂 
	详见第四章技术需求
	1
	项
	70650.58元/年

	2
	一般医学检验试剂及耗材
	详见第四章技术需求
	1
	项
	98602.75元/年

	3
	标准品
	详见第四章技术需求
	1
	项
	53624.30元/年

	4
	一般化学试剂及耗材
	详见第四章技术需求
	1
	项
	216391.05元/年

	5
	检测用气体类
	详见第四章技术需求
	1
	项
	53740.00元/年


注：1、本项目按实际用量结算。

2、服务期：三年。合同一年一签，每年服务期满后，采购人对中标人进行考核，考核得分80分以上续签下一年合同。

三、合格投标人的资格条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本项目供应商特定条件：

标项1（微生物类试剂）和标项2（一般医学检验试剂及耗材）：投标人为生产企业须具备《医疗器械生产许可证》和《药品生产许可证》；投标人为经营企业须具备《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》和《药品经营许可证》；

标项3（标准品）：投标人必须具备《危险化学品经营许可证》；

标项4（一般化学试剂及耗材）：投标方具有（1）非药品类易制毒化学品经营备案证明-第二类及第三类；（2）《危险化学品经营许可证》；

标项5（检测用气体类）：投标人必须具备《危险化学品经营许可证》。

7、本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取的方式、时间：

1、获取方式：可将报名资料发送邮件至519851523@qq.com进行在线获取。

2、获取（公告）时间：公告发布时间 至 5月11日。

3、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

4、报名时间：上午8:30~11:30；下午14:00~17:00。

5、代理机构地址：浙江省台州市椒江区海门街道建设路105-16号。

6、文件售价：300.00元人民币，售后不退。

开户行：台州银行椒江支行 账号：540017383000015

开户名：台州天兴工程管理咨询有限公司

五、供应商报名时应提供以下资料：
1、投标供应商报名表（签字或盖章）；

2、企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

六、投标文件递交截止时间及开标时间、地点：

本次招标将于2026年05月20日9点整在浙江省台州市椒江区海门街道建设路105-16号台州天兴工程管理咨询有限公司一楼会议室开始进行，请各供应商在开始当日08:30至09:00将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、相关注意事项：
供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购单位监督管理部门投诉。

八、联系方式：

（一）采购代理机构

名    称：台州天兴工程管理咨询有限公司

地    址：浙江省台州市椒江区海门街道建设路105-16号

项目联系人（询问）：盛先生

项目联系方式（询问）：0576-88322665
质疑联系人：洪先生
质疑联系方式：0576-88322665
（二）采购人

名    称：台州海关综合技术服务中心

地    址：台州市椒江区中心大道1558号

项目联系人（询问）：吕先生 

项目联系方式（询问）：0576-88686293
台州天兴工程管理咨询有限公司

2026年04月

第二章  投标人须知

前附表

	序号
	项  目
	内        容

	1
	供应商特定资格要求
	符合招标公告资格要求的供应商。

	2
	答疑会或现场踏勘
	无。

	3
	投标文件包装要求
	投标文件中的报价文件必须与其他文件分开各自密封包装。

资格证明文件、商务与技术文件正本1份，副本4份；报价文件正本1份，副本4份。

	4
	投标文件有效期
	投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

	5
	投标文件的递交
	截止时间：北京时间2026年05月20日09:00

递交地点：浙江省台州市椒江区海门街道建设路105-16号台州天兴工程管理咨询有限公司一楼会议室
逾期送达的投标文件恕不接受。

	6
	开标时间及地点
	时间：北京时间2026年05月20日09:00

地点：浙江省台州市椒江区海门街道建设路105-16号台州天兴工程管理咨询有限公司一楼会议室

	7
	履约保证金
	无。

	8
	代理服务费
	1、采购代理服务费为标项一：人民币壹仟伍佰元整；标项二：人民币壹仟伍佰元整；标项三：人民币壹仟伍佰元整；标项四：人民币叁仟元整；标项五：人民币壹仟伍佰元整。由中标供应商在中标结果公示后五个工作日内支付给采购代理机构。

2、服务费缴纳账户信息：

开户行：台州银行椒江支行

账号：540017383000015

开户名：台州天兴工程管理咨询有限公司

	9
	实质性条款
	带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。

	10
	解释权
	本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构。


一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。
2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明
1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。（应提供员工委托手续与员工证明例如劳动合同、社保缴纳记录）。
2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照相关规定追究处理。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

二、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求，详细编制资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的书面声明；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）采购公告中符合供应商特定资格条件的证明文件（投标人资格条件中有特定要求的必须提供），以及投标人认为需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：
（1）技术方案描述部分

①投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

②项目需求的理解与分析(投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

③项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

④安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；
（2）投标产品描述部分

①投标产品描述及相关资料
②技术需求响应表；

③投标人需要说明的其他内容；（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）
（3）商务及其他部分

①证书一览表（投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；）
②近三年来类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；
③售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

④投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表等，以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价应当包括货物、人员工资、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、利润、税金、货到就位以及安装、调试、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

（4）相关报价单需打印或用不褪色的墨水填写，投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。
（5）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

（二）投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权代表盖章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件需全部加盖单位公章且在有效期内的。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；投标文件统一以A4纸大小双面打印并装订。

2、投标文件的封装要求

（1）投标文件份数：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件必须分别编制并分开单独装订成册：资格证明文件共5份（1正本4副本，封装成一袋），商务与技术文件共5份（1正本4副本，封装成一袋），报价文件共5份（1正本4副本，封装成一袋）。投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有投标单位公章或投标授权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格证明文件、商务与技术文件和报价文件）”、“开标时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、投标文件的递交要求

（1）投标文件必须在规定时间前派人送达指定的投标地点。投标文件在截止时间后提交的，采购组织机构将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

4、投标文件的补充、修改和撤回

（1）投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标截止时间前将书面的修改文件或撤销通知送达采购组织机构。

（2）投标修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部分。

（三）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。如同意延长有效期的，则投标人不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

三、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。采购组织机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。（本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审商务报价的办法实施）。

（二）开标程序：

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；
2、主持人介绍参加开标会的人员名单；
3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；
4、投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性；
5、按投标文件递交的先后顺序当场拆封资格证明文件、商务与技术文件后，进入资格审查及符合性审查环节；
6、完成综合比较与评价后，由主持人按投标文件的先后顺序当场拆封报价文件，并现场宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购组织机构认为有必要宣读的其他内容；
7、采购组织机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程继续进行；
8、在完成评标后，宣布评标结果，开标会议结束。
四、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购评审专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序
1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。
2、符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价
（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；
（2）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。
5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。
（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；
2、不具备招标文件中规定的资格要求的。
3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
4、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；
5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
6、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。
7、投标参数未如实填写的。

8、投标文件提供虚假材料的。

9、有以下情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效。

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
10、商务需求不响应的。

11、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：
1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；
3、因重大变故，采购任务取消的；
4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。
（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和歧视性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章  评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，采购单位监督管理部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果不公正的活动，可能导致其投标被拒绝。

五、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在相关网站上公告中标结果。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

六、合同签订

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
3、中标人无故拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。
4、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级部门依法作出处理。
5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

6、采购人或中标人应当自采购合同签订之日起2个工作日内将采购合同提交采购组织机构鉴证、存档。

七、采购代理服务费

1、本次采购项目采购代理服务费为标项一：人民币壹仟伍佰元整；标项二：人民币壹仟伍佰元整；标项三：人民币壹仟伍佰元整；标项四：人民币叁仟元整；标项五：人民币壹仟伍佰元整。中标人经公告有效后，在五个工作日内向采购代理机构缴纳采购代理服务费，并办理中标手续。

2、服务费缴纳账户信息：

开户行：台州银行椒江支行

账号：540017383000015

开户名：台州天兴工程管理咨询有限公司

第三章  评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。
二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。评标标准按以下3项内容及分值进行评审。

	           标段

类别
	一

	技术分
	24

	商务分
	26

	价格分
	50


（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。
（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50%×100（保留2位小数）。
注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、评标委员会不向未中标单位解释落标具体原因。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：
	评分项目
	评分细则
	分值

	技术分24分
	所投产品的综合情况
	所投产品的情况评分：投标人应确保所投产品为先进性、质量稳定性、可靠性等综合情况较优质的货物，可提供相关图文说明对综合性能进行介绍，评标委员会进行评分。所供材料完整全面的得6.0-4.1分；内容简单的得4.0-2.1分；内容简略仅有提及的得2.0-0.1分；未提供的不得分。
	6

	
	供货方案
	针对本项目的供货效率、及时性，供货方案针对性进行打分。内容完整全面、对本项目实际情况具有针对性且切实可行得6.0-4.1分；内容基本可行，针对性较强的得4.0-2.1分；内容简单的得2.0-0.1分；未提供的不得分。
	6

	
	配送方案
	投标人有专业的配送人员和配送车辆，配送方案详细，对于温度湿度有要求的试剂耗材应当采取相应保护措施，保证试剂耗材质量及安全情况进行打分。内容完整全面、对本项目实际情况具有针对性且切实可行得6.0-4.1分；内容基本可行，针对性较强的得4.0-2.1分；内容简单的得2.0-0.1分；未提供的不得分。
	6

	
	验收方案
	根据验收方案措施进行打分。内容完整全面、对本项目实际情况具有针对性且切实可行得6.0-4.1分；内容基本可行，针对性较强的得4.0-2.1分；内容简单的得2.0-0.1分；未提供的不得分。
	6

	商务分26分
	体系认证
	具有职业健康安全管理体系认证证书得2分；具有质量管理体系认证证书得2分；具有环境管理体系认证证书得2分。提供相关能力资质证书复印件，否则不得分。
	6

	
	售后服务
	根据服务的程序、内容、措施进行打分。内容完整全面、对本项目实际情况具有针对性且切实可行得5.0-3.1分；内容基本可行，针对性较强的得3.0-1.1分；内容简单的得1.0-0.1分；未提供的不得分。
	5

	
	
	根据供应商针对项目制定的突发事件的应急方案进行评分。内容完整全面、对本项目实际情况具有针对性且切实可行得5.0-3.1分；内容基本可行，针对性较强的得3.0-1.1分；内容简单的得1.0-0.1分；未提供的不得分。
	5

	
	培训方案
	根据供应商承诺为本项目提供合理的操作培训方案，内容包括培训内容、培训形式、培训组织安排等。方案内容完整全面、对本项目实际情况具有针对性且切实可行得5.0-3.1分；内容基本可行，针对性较强的得3.0-1.1分；内容简单的得1.0-0.1分；未提供的不得分。
	5

	
	同类业绩
	自2023年1月1日以来的同类项目业绩，每一个业绩得1分，最高得5分。提供合同复印件，否则不得分。
	5

	价格分50分
	取合格供应商的投标报价最低价为基准价。基准价为50分。最后报价得分＝（评标基准价/最后报价）×50%×100（小数点后保留2位小数）。
	50


第四章  公开招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共5个标项，具体内容如下表：

	标项号
	标项名称
	简要技术要求
	数量
	单位
	预算

（元/年）

	1
	微生物试剂 
	详见第四章技术需求
	1
	项
	70650.58元/年

	2
	一般医学检验试剂及耗材
	详见第四章技术需求
	1
	项
	98602.75元/年

	3
	标准品
	详见第四章技术需求
	1
	项
	53624.30元/年

	4
	一般化学试剂及耗材
	详见第四章技术需求
	1
	项
	216391.05元/年

	5
	检测用气体类
	详见第四章技术需求
	1
	项
	53740.00元/年


二、技术需求

1、标项1    微生物试剂采购清单

	类别
	试剂名称
	技术参数
	参考品牌
	暂估数量
	单位
	最高单价
	备注

	PCR检测试剂
	新型冠状病毒（2019-nCoV)核酸试剂
	100T/盒
	武汉明德生物
	5 
	盒
	350.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	新型冠状病毒（2019-nCoV)核酸试剂
	50T/盒
	天隆生物
	1 
	盒
	180.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	猴痘定量PCR检测试剂盒
	48T/盒
	金华睿丰康
	1 
	盒
	864.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	猴痘定量PCR检测试剂盒
	48T/盒
	达安基因
	1 
	盒
	1200.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	甲型/乙型流感病毒RNA检测试剂(PCR)
	32T/盒
	天隆生物
	10 
	盒
	880.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	疟原虫核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T/盒
	金华睿丰康
	2 
	盒
	1000.00 
	

	
	疟原虫核酸分型检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T/盒
	金华睿丰康
	2 
	盒
	1932.50 
	

	
	病毒RNA/DNA提取试剂盒（明德）
	96T/盒；配套明德NAS-48核酸提取仪
	武汉明德生物
	8 
	盒
	192.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	登革热病毒I/II/III/IV分型核酸检测试剂盒
	25T/盒
	天隆生物
	1 
	盒
	2100.00 
	

	
	呼吸道15项联检（甲流病毒、乙流病毒、水痘带状疱疹病毒、甲流H1N1、甲流H3N2、尼帕病毒、脑膜炎奈瑟菌、麻疹病毒、风疹病毒、结核杆菌、百日咳杆菌、腮腺炎病毒、白喉杆菌、肠道病毒、A组链球菌）
	12T/盒；所投产品必须包含所列15种病原体。
	金华睿丰康
	2 
	盒
	2160.00 
	

	
	消化道14项联检（轮状病毒A、肠道腺病毒、肠道病毒、诺如病毒、大肠杆菌O157、霍乱弧菌、伤寒沙门氏菌、副伤寒沙门氏菌、痢疾志贺氏菌、副溶血性弧菌 、沙门氏菌、志贺氏菌、甲肝病毒、戊肝病毒）
	12T/盒；所投产品必须包含所列14种病原体。
	金华睿丰康
	1 
	盒
	2016.00 
	

	
	虫媒传染病5项联检（疟原虫、登革病毒、基孔肯雅病毒、寨卡病毒、黄热病毒） 
	12T/盒；；所投产品必须包含所列5种病原体。
	金华睿丰康
	2 
	盒
	900.00 
	

	
	虫媒传染病17项联检（乙型脑炎病毒、西尼罗病毒、奥罗普切病毒、拉沙热病毒、裂谷热病毒、锥虫病（锥虫）、丝虫病（丝虫）、回归热螺旋体、普氏立克次体、莫氏立克次体、马亚罗病毒、黑热病(利什曼原虫)、蜱传脑炎病毒、钩端螺旋体、克里米亚-刚果出血热病毒、马尔堡病毒、汉坦病毒）
	12T/盒；所投产品必须包含所列17种病原体。
	金华睿丰康
	1 
	盒
	3060.00 
	

	
	鼠疫杆菌（YP）检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T/盒
	金华睿丰康
	1 
	盒
	700.00 
	

	
	脊髓灰质炎检测试剂盒（荧光PCR法）
	25T/盒
	金华睿丰康
	1 
	盒
	700.00 
	

	
	甲型流感病毒(InfluenzaA)核酸质控品(S3-2000CP)
	1mL×5支/盒；2000copies/ml
	金华睿丰康
	1 
	盒
	750.00 
	

	
	乙型流感病毒(InfluenzaB)核酸质控品(S3-2000CP)
	1mL×5支/盒；2000copies/ml
	金华睿丰康
	1 
	盒
	875.00 
	

	
	新型冠状病毒(2019-nCov)核酸检测质控品(S3-1000CP)
	1mL×5支/盒；1000copies/ml
	金华睿丰康
	1 
	盒
	500.00 
	

	
	猴痘病毒（MPXV）核酸检测质控品（S3-2000CP）
	1mL×5支/盒；2000copies/ml
	金华睿丰康
	1 
	盒
	625.00 
	

	
	疟原虫核酸检测质控品(S3-2000CP)
	1mL×5支/盒；2000copies/ml
	金华睿丰康
	1 
	盒
	1000.00 
	

	
	登革病毒(DENV)核酸检测通用质控品(S3-2000CP)
	1mL×5支/盒；2000copies/ml
	金华睿丰康
	1 
	盒
	925.00 
	

	微生物试剂
	3%Nacl碱性蛋白胨水
	20支/盒
	海博生物
	5 
	盒
	140.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	SS琼脂平板
	10只/包
	海博生物
	100 
	包
	60.94 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	TCBS琼脂平板
	10只/包
	海博生物
	10 
	包
	75.43 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	三糖铁管
	20支/盒
	海博生物
	2 
	盒
	160.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	庆大霉素琼脂平板
	10只/包
	海博生物
	8 
	包
	84.86 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	营养琼脂平板
	5只/包
	安图生物
	30 
	包
	70.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	氧化酶纸片
	20片/瓶
	温州康泰
	1 
	瓶
	30.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	沙门氏菌属诊断血清（A-F）
	1ml/瓶
	宁波天润
	1 
	瓶
	120.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	沙门氏菌属诊断血清(Vi)
	1ml/瓶
	宁波天润
	1 
	瓶
	120.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	志贺氏菌四种混合多价血清
	1ml/瓶
	宁波天润
	1 
	瓶
	90.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	霍乱弧菌O1群诊断血清
	1ml×11瓶/套
	宁波天润
	1 
	套
	891.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	霍乱弧菌O139诊断血清
	1ml/瓶
	宁波汇诺
	1 
	瓶
	90.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	革兰氏阳性细菌鉴定卡
	20张/盒
	生物梅里埃
	4
	盒
	1200.00 
	

	
	塑料平皿
	10皿/包
	北京陆桥、海博生物
	7
	包
	60.00 
	

	
	OA李斯特氏菌显色平板
	10个/包
	北京陆桥、海博生物
	2
	包
	195.00 
	

	
	革兰氏阴性细菌鉴定卡
	20张/盒
	生物梅里埃
	2
	盒
	1200.00 
	

	
	血琼脂平板
	90mm
	北京陆桥、海博生物
	2
	个
	24.00 
	

	
	N95防护口罩
	25个/盒
	3M
	3
	盒
	180.00 
	

	
	3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂
	250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	76.00 
	

	
	baird-parker培养基
	250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	196.00 
	

	
	EC-MUG培养基
	100g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	288.00 
	

	
	PALCAM琼脂
	250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	360.00 
	

	
	TCBS琼脂
	250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	108.00 
	

	
	缓冲蛋白胨水
	250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	56.00 
	

	
	煌绿乳糖胆盐肉汤
	250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	168.00 
	

	
	李氏菌增菌肉汤基础
	250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	304.00 
	

	
	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养
	250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	304.00 
	

	
	十六烷三甲基溴化铵琼脂
	250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	96.00 
	

	
	伊红美蓝琼脂
	250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	132.00 
	

	
	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤
	250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	80.00 
	

	
	亚碲酸钾卵黄增菌液
	5ml*10
	北京陆桥、海博生物
	2
	盒
	81.00 
	

	
	Fraser增菌肉汤
	250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	312.00 
	

	
	OA李斯特氏菌显色培养基
	1000ml
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	800.00 
	

	
	TBX琼脂平板
	9cm*5
	北京陆桥、海博生物
	3
	包
	52.00 
	

	
	7.5%氯化钠肉汤
	250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	100.00 
	

	
	FB1添加剂A
	20支
	北京陆桥、海博生物
	1
	盒
	80.00 
	

	
	FB1添加剂B
	20支
	北京陆桥、海博生物
	1
	盒
	80.00 
	

	
	FB2添加剂
	20支
	北京陆桥、海博生物
	1
	盒
	96.00 
	

	
	PALCAM添加剂1
	5支/盒
	北京陆桥、海博生物
	1
	盒
	31.20 
	

	
	PALCAM添加剂2
	5支/盒
	北京陆桥、海博生物
	1
	盒
	31.20 
	

	
	0.1%煌绿溶液
	1ml/支*20支
	北京陆桥、海博生物
	1
	盒
	35.00 
	

	
	碘液
	2ml/支*20
	北京陆桥、海博生物
	1
	盒
	65.00 
	

	
	EC肉汤
	250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	140.00 
	

	
	SCDLP液体培养基
	250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	140.00 
	

	
	卵磷脂吐温80营养琼脂
	250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	160.00 
	

	
	革兰氏染色试剂
	---
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	80.00 
	

	
	生物指示剂
	121℃
	北京陆桥、海博生物
	1
	盒
	300.00 
	

	
	孟加拉红培养基
	250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	150.00 
	

	
	3%氯化钠碱性蛋白胨水
	---
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	64.00 
	

	
	MRS培养基
	250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	132.00 
	

	
	PALCAM培养基基础
	250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	470.00 
	

	
	XLD培养基
	250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	304.00 
	

	
	志贺氏菌增菌肉汤
	250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	80.00 
	

	
	营养琼脂
	250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	104.00 
	

	
	结晶紫中性红胆盐琼脂
	AR 250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	112.00 
	

	
	生理盐水
	AR 250mL
	北京陆桥、海博生物
	20
	瓶
	12.00 
	

	
	亚硒酸盐胱氨酸增菌液
	AR 250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	190.00 
	

	
	SS琼脂
	250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	136.00 
	

	
	胆硫乳琼脂
	250g
	北京陆桥、海博生物
	1
	瓶
	80.00 
	

	
	大肠埃希氏菌质控样
	MPN定量
	大连中食国实
	1
	瓶
	700.00 
	

	
	大肠埃希氏菌质控样
	CFU定量
	大连中食国实
	1
	瓶
	700.00 
	

	
	大肠菌群质控样
	CFU定量
	大连中食国实
	1
	瓶
	700.00 
	

	
	大肠菌群质控样
	MPN定量
	大连中食国实
	1
	瓶
	700.00 
	

	
	单核细胞增生李斯特氏菌质控样
	---
	大连中食国实
	1
	瓶
	700.00 
	


采购清单说明：招标文件中如有涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。如有规格未明确的，可按常规规格进行投标。
2、标项2    一般医学检验试剂及耗材采购清单

	类别
	试剂名称
	技术参数
	参考品牌 
	暂估数量
	单位
	最高单价
	备注

	临检试剂
	ABO反定型用红细胞
	10ml×3/盒
	上海血液
	30 
	盒
	148.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	ABO血型定型试剂
	10ml/盒
	上海血液
	25 
	盒
	75.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	RhD(IgM)血型定型试剂
	10ml/盒
	上海血液
	25 
	盒
	164.55 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	血型试剂质控试剂盒
	4mL×4支/盒
	上海血液
	10 
	盒
	2200.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	尿液分析仪清洗液
	1L/瓶
	爱科来
	5 
	瓶
	528.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	尿液分析仪试纸条(ARKRAY)
	100T/筒
	爱科来
	40 
	筒
	187.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	尿液质控品
	6套/盒
	上海伊华
	10 
	盒
	180.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	免疫试剂
	乙型肝炎表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）
	96T/盒
	英科新创
	2 
	盒
	70.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）
	96T/盒
	英科新创
	2 
	盒
	190.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）
	96T/盒
	英科新创
	2 
	盒
	210.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	96T/盒
	英科新创
	2 
	盒
	150.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法）
	100T/盒
	深圳丽珠
	2 
	盒
	650.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂
	120T/盒
	上海荣盛
	10 
	盒
	62.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	丙型肝炎病毒抗体血清(液体)标准物质
	1NCU/ml
	康彻思坦
	70
	支
	25.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	人免疫缺陷病毒I型抗体血清(液体)标准物质
	2NCU/ml
	康彻思坦
	70
	支
	88.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	梅毒螺旋体抗体血清(液体)标准物质
	400mIU/ml
	康彻思坦
	10
	支
	150.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	梅毒螺旋体抗体血清(液体)标准物质
	12mIU/ml
	康彻思坦
	70
	支
	25.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	乙型肝炎表面抗原血清(液体)标准物质
	0.2IU/ml
	康彻思坦
	70
	支
	25.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	乙肝肝炎病毒五项检测试剂盒（胶体金）
	25T/盒
	英科新创
	1
	盒
	130.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	乙肝肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金)
	25T×4筒/盒
	英科新创
	2
	盒
	97.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)
	40T/盒
	英科新创
	1
	盒
	180.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(胶体金)
	40T/盒
	英科新创
	2
	盒
	135.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	新型冠状病毒抗原检测试剂盒(胶体金)
	20T/盒
	万孚生物
	2
	盒
	100.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	甲型/乙型流行性感冒抗原检测试剂盒(胶体金法)
	20T/盒
	英科新创
	2 
	盒
	500.00 
	优先有证

	
	恶性/间日疟原虫检测试剂盒（胶体金法）
	20T/盒
	硕世生物
	3 
	盒
	560.00 
	优先有证

	
	疟原虫抗原检测试剂盒（胶体金法）
	20T/盒
	杭州博拓
	5 
	盒
	780.00 
	优先有证

	
	登革病毒NS1抗原检测试剂（胶体金）
	40T/盒
	杭州博拓
	4 
	盒
	800.00 
	优先有证

	
	基孔雅热病毒抗原检测试剂盒(胶体金)
	25T/盒
	青岛中创汇科　
	4 
	盒
	800.00 
	优先有证

	
	多项毒品联合检测试剂盒（吗啡、氯胺酮、可卡因、四氢大麻酚酸、甲基安非他命、二亚甲基双氧安非他明）（胶体金）
	25T/盒
	杭州艾康
	3 
	盒
	600.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	一次性耗材
	一次性使用无菌拭子（女用）
	100支/包
	江苏迈克医疗
	20 
	包
	420.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	一次性使用止血带
	50条/盒
	扬州龙虎
	60 
	盒
	17.00 
	　

	
	一次性真空采血管(血常规)
	2ml×100支/包
	拱东医疗　
	36 
	包
	95.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	一次性真空采血管(免疫，带分离胶)
	5ml×100支/包
	拱东医疗　
	36 
	包
	95.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	一次性真空采血管(生化，带分离胶)
	5ml×100支/包
	拱东医疗　
	36 
	包
	95.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	一次性采血针(单翼，黑色)
	0.7*25TW；100支/盒
	康德莱
	50 
	盒
	35.00 
	所投产品需具医疗器械注册证

	
	尿沉渣试管
	15ml
	江苏迈克医疗
	2000 
	支
	0.50 
	所投产品需具医疗器械注册证


采购清单说明：招标文件中如有涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。如有规格未明确的，可按常规规格进行投标。
3、标项3    标准品采购清单
	序号
	品名
	规格
	参考品牌
	暂估数量
	单位
	最高单价
	备注

	1
	AOZ
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	39.00
	标准品

	2
	草甘膦代谢产物-氨甲基膦酸（AMPA）
	≥99.9%，0.1g
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	545.00
	标准品

	3
	氟丙氧脲（虱螨脲）
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	641.00
	标准品

	4
	氟啶脲（抑太保）
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	33.60
	标准品

	5
	黄曲霉毒素B1
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	480.00
	标准品

	6
	黄曲霉毒素B1内标13C17
	0.5μg/mL，1.2mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	3500.00
	标准品

	7
	黄曲霉毒素M1内标13C17
	0.5μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	100.50
	标准品

	8
	己烯雌酚
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	100.20
	标准品

	9
	结晶紫
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	129.00
	标准品

	10
	莱克多巴胺-D6盐酸盐
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	352.00
	标准品

	11
	灭蝇胺
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	16.00
	标准品

	12
	沙丁胺醇-D3
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	15.60
	标准品

	13
	隐色孔雀石绿
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	38.00
	标准品

	14
	隐色孔雀石绿-D6
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	101.00
	标准品

	15
	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	22.50
	标准品

	16
	螺虫乙酯
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	33.60
	标准品

	17
	螺虫乙酯-烯醇
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	90.00
	标准品

	18
	螺虫乙酯-烯醇-葡萄糖苷
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	192.50
	标准品

	19
	喹啉铜
	≥98.8%，250mg
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	84.00
	标准品

	20
	烯啶虫胺
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	50.00
	标准品

	21
	2,4-二叔丁基苯酚
	≥99.9%,100mg
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	84.00
	标准品

	22
	2-羟基-4-正己氧基二苯甲酮
	≥99.8%，100mg
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	130.00
	标准品

	23
	磺胺二甲基嘧啶
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	16.00
	标准品

	24
	BADGE-2HCL双酚A-2盐酸
	≥93.70%，10mg
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	276.00
	标准品

	25
	BADGE-H2O
	≥95%，50mg
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	878.00
	标准品

	26
	BADGE-2H2O
	≥94.6%，50mg
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	878.00
	标准品

	27
	苯甲酸
	≥99.9%，0.25g
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	90.00
	标准品

	28
	甜蜜素
	≥99.9%，0.2g
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	51.00
	标准品

	29
	咖啡因
	1000μg/mL，50mg
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	36.00
	标准品

	30
	对苯二甲酸
	≥99.9%，0.5g
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	126.00
	标准品

	31
	脱氧雪腐镰刀菌烯醇
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	176.00
	标准品

	32
	着色剂-柑橘红2号
	≥98.4%，50mg
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	414.00
	标准品

	33
	着色剂-碱性橙22
	≥96.1%，0.1g
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	105.00
	标准品

	34
	着色剂-日落黄
	≥85.4%，0.1g
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	55.00
	标准品

	35
	3-氨基苯酚
	≥99.4%，500mg
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	96.00
	标准品

	36
	对苯二胺
	≥99.9%，100mg
	安谱、曼哈格
	2
	瓶
	42.00
	标准品

	37
	对甲氨基酚
	≥93.5%，50mg
	安谱、曼哈格
	4
	瓶
	316.00
	标准品

	38
	2,6-二甲基苯酚
	≥99.1%，500mg
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	90.00
	标准品

	39
	诱惑红
	≥87.4%，100mg
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	73.20
	标准品

	40
	喹啉黄
	≥95%，25mg
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	36.00
	标准品

	41
	钡标准溶液
	1000ppm，50ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	21.00
	标准品

	42
	锆标准溶液
	1000ppm，50ml
	安谱
	1
	瓶
	46.20
	标准品

	43
	镉标准溶液
	1000ppm，50ml
	安谱
	1
	瓶
	27.00
	标准品

	44
	汞标准溶液
	1000ppm，125ml
	中科睿谱、安谱、曼哈格
	1
	瓶
	32.00
	标准品

	45
	锂标准溶液
	1000ppm，50ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	31.50
	标准品

	46
	锰标准溶液
	1000ppm，125ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	33.00
	标准品

	47
	硒标准溶液
	1000ppm，50ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	46.00
	标准品

	48
	银标准溶液
	1000ppm，50ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	20.00
	标准品

	49
	亚氯酸盐溶液标准物质
	1000ppm，50ml
	中科睿谱
	1
	瓶
	48.00
	标准品

	50
	溴酸盐标准溶液
	1000ppm，20ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	33.75
	标准品

	51
	铕标准溶液
	1000ppm，50ml
	中科睿谱、安谱、曼哈格
	1
	瓶
	120.00
	标准品

	52
	钆标准溶液
	1000ppm，50ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	90.00
	标准品

	53
	水中铋标准溶液
	1000ppm，50ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	50.00
	标准品

	54
	水中氯离子
	1000ppm，50ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	30.00
	标准品

	55
	磷酸根标准溶液
	1000ppm，125ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	18.00
	标准品

	56
	钾标准溶液
	1000ppm，125ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	60.00
	标准品

	57
	铽标准溶液
	1000ppm，50ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	80.00
	标准品

	58
	γ-六六六
	100.0μg/ml，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	23.00
	标准品

	59
	δ-六六六
	100.0μg/ml，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	10.80
	标准品

	60
	百菌清
	100.0μg/ml，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	24.50
	标准品

	61
	丙溴磷
	100.0μg/ml，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	39.20
	标准品

	62
	哒螨灵
	100.0μg/ml，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	39.20
	标准品

	63
	敌敌畏
	100.0μg/ml，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	18.00
	标准品

	64
	氟虫脲
	100.0μg/ml，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	26.00
	标准品

	65
	甲胺磷
	100.0μg/ml，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	21.00
	标准品

	66
	克螨特
	100.0μg/ml，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	24.50
	标准品

	67
	联苯菊酯（氟氯菊酯）
	100.0μg/ml，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	52.00
	标准品

	68
	反-氯丹
	100.0μg/ml，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	36.00
	标准品

	69
	氯菊酯（苄氯菊酯）
	100.0μg/ml，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	19.25
	标准品

	70
	马拉硫磷
	100.0μg/ml，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	21.00
	标准品

	71
	嘧霉胺
	100.0μg/ml，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	39.20
	标准品

	72
	灭线磷
	100.0μg/ml，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	33.60
	标准品

	73
	噻嗪酮
	100.0μg/ml，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	39.20
	标准品

	74
	特丁硫磷
	100.0μg/ml，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	50.00
	标准品

	75
	溴氰菊酯
	100.0μg/ml，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	23.00
	标准品

	76
	氧化乐果
	100.0μg/ml，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	23.00
	标准品

	77
	异狄氏剂
	100.0μg/ml，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	21.00
	标准品

	78
	茚虫威
	100μg/ml，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	42.00
	标准品

	79
	环氧七氯A
	1000μg/ml，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	100.00
	标准品

	80
	丁苯吗啉
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	36.00
	标准品

	81
	氯唑磷
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	33.60
	标准品

	82
	增效醚
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	59.40
	标准品

	83
	苯霜灵
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	59.40
	标准品

	84
	氯苯嘧啶醇
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	30.80
	标准品

	85
	硫环磷
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	36.00
	标准品

	86
	吡草醚
	100.0μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	17.50
	标准品

	87
	苯硫威
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	54.45
	标准品

	88
	狄氏剂
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	21.00
	标准品

	89
	七氯
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	12.00
	标准品

	90
	啶酰菌胺
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	26.00
	标准品

	91
	乙烯利
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	33.60
	标准品

	92
	丙酯杀螨醇
	1000μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	69.30
	标准品

	93
	庚烯磷
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	40.00
	标准品

	94
	抑草蓬
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	200.00
	标准品

	95
	1，1-二氯乙烯（偏氯乙烯）
	2000μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	96.00
	标准品

	96
	1,3-二氯-2-丙醇
	≥99.70%，0.25g
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	96.00
	标准品

	97
	2-苯乙醇
	≥99.10%，250mg
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	69.00
	标准品

	98
	2,4-二氨基苯甲醚
	≥99.90%，0.1g
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	390.00
	标准品

	99
	2,4-二氨基甲苯
	≥98.00%，100mg
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	100.00
	标准品

	100
	苯胺(液体)
	1000ppm，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	34.00
	标准品

	101
	对氨基偶氮苯
	≥99.70%，0.1g
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	128.00
	标准品

	102
	24种偶氮染料
	300μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	2
	瓶
	462.00
	标准品

	103
	DBP 邻苯二甲酸二丁酯
	≥99.70%，0.5g
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	50.00
	标准品

	104
	DCHP 邻苯二甲酸二环己酯
	≥99.70%，0.25g
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	91.00
	标准品

	105
	DEP 邻苯二甲酸二乙酯
	≥99.70%，0.5g
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	47.40
	标准品

	106
	DNOP 邻苯二甲酸二正辛酯
	≥99.10%，0.25g
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	294.00
	标准品

	107
	N-亚硝胺混标（12种）
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	538.80
	标准品

	108
	二十二碳六烯酸甲酯
	≥99%，100mg
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	700.00
	标准品

	109
	37种脂肪酸甲酯混标
	10mg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	634.40
	标准品

	110
	三甲胺盐酸盐
	100%，1g
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	273.00
	标准品

	111
	丙酸甲酯
	≥99.70%，1g
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	81.20
	标准品

	112
	乙醛
	1000μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	113.40
	标准品

	113
	甲醇
	≥99.90%，1g
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	67.20
	标准品

	114
	乙苯
	≥99.80%，1g
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	73.50
	标准品

	115
	异丙苯
	≥99.80%，0.5g
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	141.00
	标准品

	116
	正十二烷
	≥99.90%，1g
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	98.00
	标准品

	117
	五氯硝基苯
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	24.00
	标准品

	118
	乙酸乙酯
	≥99.90%，1g
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	60.00
	标准品

	119
	十氯联苯
	≥99.30%，10mg
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	161.00
	标准品

	120
	2,2’,5-三氯联苯(PCB18)
	100μg/mL，1mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	123.00
	标准品

	121
	pH 4.01缓冲液
	500ml,4.01
	安谱、曼哈格
	5
	瓶
	80.00
	标准品

	122
	pH 6.86缓冲液
	500ml,6.86
	安谱、曼哈格
	11
	瓶
	80.00
	标准品

	123
	pH 9.18缓冲液
	500ml,9.18
	安谱、曼哈格
	10
	瓶
	80.00
	标准品

	124
	水中氰标准物质
	50ppm,50ml
	安谱、曼哈格
	2
	瓶
	39.00
	标准品

	125
	水中硫酸根标准溶液
	100ppm，50ml
	安谱、曼哈格
	5
	瓶
	18.00
	标准品

	126
	1/5高锰酸钾滴定溶液标准物质
	0.1mol/L，500ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	79.00
	标准品

	127
	水中氨氮（以N计）标液
	1000ppm，20ml
	安谱、曼哈格
	3
	瓶
	18.00
	标准品

	128
	水中二氧化硅成分分析标准物质
	100mg/l，50ml
	安谱、曼哈格
	2
	瓶
	36.00
	标准品

	129
	氢氧化钾标准溶液（水制）
	0.5mol/L，500ml
	安谱、曼哈格
	3
	瓶
	50.00
	标准品

	130
	高氯酸标准溶液
	0.1mol/L，500ml
	安谱、曼哈格
	2
	瓶
	156.00
	标准品

	131
	1/2碘滴定溶液标准物质
	0.1mol/L，500ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	132.00
	标准品

	132
	氢氧化钠标准滴定溶液
	0.1mol/L，500ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	54.00
	标准品

	133
	乙氧基喹啉
	≥96.7%，250mg
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	60.00
	标准品

	134
	二苯甲酮
	≥99.9%，250mg
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	34.00
	标准品

	135
	乙醇制氢氧化钾滴定液(乙醇介质)
	0.5000mol/L，500ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	94.00
	标准品

	136
	籼稻精米率标准品
	300g
	武汉星昂
	2
	包
	570.00
	标准品

	137
	粳米品尝评分参考
	500g
	国家粮食储备局
	2
	包
	1000.00
	标准品

	138
	籼米品尝评分参考
	500g
	国家粮食储备局
	2
	包
	1000.00
	标准品

	139
	小麦品尝评分标样
	2kg
	河北开源粮油
	2
	包
	600.00
	标准品

	140
	水中甲醛溶液标准物质
	10000mg/L，2ml
	安谱、曼哈格
	18
	瓶
	21.00
	标准品

	141
	氯化钠标准物质
	50g，0.5mg/ml
	伟业计量
	2
	瓶
	96.00
	标准品

	142
	2,5-二氨基甲苯
	100mg，≥98.6%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	128.00
	标准品

	143
	4-氨基苯酚
	500mg，≥99.4%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	40.00
	标准品

	144
	三聚磷酸钠
	1g，≥96.10%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	290.50
	标准品

	145
	三偏磷酸钠
	1g,≥99.8%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	290.50
	标准品

	146
	水中铟标液
	1000ppm，50ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	27.00
	标准品

	147
	铊单元素
	1000ppm，125ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	45.00
	标准品

	148
	N-亚硝基-N.N（三甲基己基）胺
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	290.50
	标准品

	149
	N-亚硝基二异丙胺
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	180.00
	标准品

	150
	o,p'-DDT
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	16.50
	标准品

	151
	阿斯巴甜
	100mg,≥98.7%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	38.50
	标准品

	152
	巴毒磷
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	100.00
	标准品

	153
	倍硫磷砜
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	27.50
	标准品

	154
	倍硫磷亚砜
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	16.50
	标准品

	155
	苯乙烯
	1g,≥99.90%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	45.00
	标准品

	156
	地茂散
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	63.00
	标准品

	157
	反-联苯菊酯
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	175.00
	标准品

	158
	反-速灭磷
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	220.00
	标准品

	159
	甲拌磷砜
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	32.00
	标准品

	160
	甲拌磷亚砜
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	30.00
	标准品

	161
	甲磺隆
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	25.00
	标准品

	162
	甲基硫菌灵
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	16.50
	标准品

	163
	喹禾灵
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	支
	80.00
	标准品

	164
	内吸磷-S
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	16.50
	标准品

	165
	三氟硝草醚
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	35.00
	标准品

	166
	三氯甲烷
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	25.00
	标准品

	167
	2,4-三氯杀螨醇
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	支
	475.00
	标准品

	168
	三氯杀螨醇
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	27.00
	标准品

	169
	杀螟丹
	1000ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	支
	78.00
	标准品

	170
	十二烷基二甲基苄基氯化铵
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	60.00
	标准品

	171
	十六烷基二甲基苄基氯化铵
	100mg,≥97.8%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	95.00
	标准品

	172
	十四烷基二甲基苄基氯化铵
	300mg,≥97.4%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	123.55
	标准品

	173
	顺-速灭磷
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	570.00
	标准品

	174
	特丁磷亚砜
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	28.00
	标准品

	175
	特丁硫磷砜
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	30.00
	标准品

	176
	涕灭威
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	18.00
	标准品

	177
	戊唑醇
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	27.00
	标准品

	178
	乙拌磷砜
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	55.00
	标准品

	179
	乙拌磷亚砜
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	35.50
	标准品

	180
	乙酯杀螨醇
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	27.00
	标准品

	181
	DIDP邻苯二甲酸二异癸酯
	0.1g,≥99.8%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	110.00
	标准品

	182
	DINP
	1g，≥99%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	108.00
	标准品

	183
	N-亚硝基二环己基胺
	1ml，100ppm
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	194.50
	标准品

	184
	甲霜灵
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	17.50
	标准品

	185
	煤中磷和砷标准物质
	50g,As:18μg/g, P:0.040*10-2
	安谱、曼哈格
	2
	瓶
	1200.00
	标准品

	186
	虾青素
	250mg，≥99.9%
	安谱、曼哈格
	3
	瓶
	495.00
	标准品

	187
	7种PCB混标
	10ppm,1ML
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	141.40
	标准品

	188
	苝-D12
	10mg，≥99.5%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	137.90
	标准品

	189
	DBP邻苯二甲酸二丁酯
	500mg,≥99.7%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	50.00
	标准品

	190
	内吸磷
	1ml，100ppm
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	14.95
	标准品

	191
	萘-D8
	0.1g，≥98.3%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	140.00
	标准品

	192
	邻苯二甲酸
	0.1g，≥99.9%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	36.00
	标准品

	193
	乌洛托品
	100mg，≥98.6%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	126.00
	标准品

	194
	硫代硫酸钠滴定液
	500ml，0.1mol/l
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	50.00
	标准品

	195
	铝标液
	1000ppm,50ml
	安谱、曼哈格
	2
	瓶
	21.00
	标准品

	196
	氯化甲基汞标液
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	28.00
	标准品

	197
	钼标液
	1000ppm,50ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	21.00
	标准品

	198
	锑标准溶液
	1000ppm,50ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	18.00
	标准品

	199
	钇标液
	1000ppm,50ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	45.00
	标准品

	200
	铪标液
	1000ppm,50ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	54.00
	标准品

	201
	焦磷酸根标液
	1000ppm,50ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	30.00
	标准品

	202
	锶标液
	1000ppm,50ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	32.00
	标准品

	203
	锗标液
	1000ppm,50ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	54.00
	标准品

	204
	砷标准溶液（硫酸介质）
	1000ppm,50ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	75.00
	标准品

	205
	阿维菌素B1a
	1000ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	31.50
	标准品

	206
	敌百虫
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	13.50
	标准品

	207
	盐酸滴定溶液标准物质
	0.1mol/L，500ml
	安谱、曼哈格
	3
	瓶
	52.40
	标准品

	208
	水中亚硝酸盐氮标液
	100ppm，50ml
	安谱、曼哈格
	3
	瓶
	18.00
	标准品

	209
	倍硫磷
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	15.00
	标准品

	210
	氯吡脲
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	16.00
	标准品

	211
	三唑酮
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	13.50
	标准品

	212
	水中五价砷
	1000ppm，50ml
	安谱、曼哈格
	2
	瓶
	126.00
	标准品

	213
	除虫脲
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	20.30
	标准品

	214
	维生素B2
	250mg,≥98.1%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	248.00
	标准品

	215
	铬标准溶液
	1000mg/l，50ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	21.00
	标准品

	216
	煤中氯标物
	0.111*10-2，50g
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	1200.00
	标准品

	217
	水中氟离子标液
	1000mg/l，50ml
	安谱、曼哈格
	2
	瓶
	18.00
	标准品

	218
	水中氯酸盐标液
	1000mg/l，50ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	48.00
	标准品

	219
	山梨酸钾
	≥99.9%，100mg
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	50.00
	标准品

	220
	水中氰标液
	50ppm，50ml
	安谱、曼哈格
	2
	瓶
	35.00
	标准品

	221
	水中铽标液
	1000ppm，50ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	80.00
	标准品

	222
	水中氨氮质控样
	1000ppm，20ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	350.00
	标准品

	223
	水中磷标液
	1000ppm，50ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	18.00
	标准品

	224
	水中亚氯酸根标液
	1000ppm,50ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	72.00
	标准品

	225
	铍单元素
	1000ppm，125ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	35.00
	标准品

	226
	β-六六六
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	10.80
	标准品

	227
	啶虫脒
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	28.00
	标准品

	228
	活化酯
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	20.30
	标准品

	229
	己唑醇
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	17.50
	标准品

	230
	脱氢乙酸
	100mg,≥99.8%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	23.80
	标准品

	231
	乙酰甲胺磷
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	8.75
	标准品

	232
	粉唑醇
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	21.20
	标准品

	233
	甲拌磷
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	10.80
	标准品

	234
	甲基硫环磷
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	22.40
	标准品

	235
	甲基异柳磷
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	10.80
	标准品

	236
	正戊烷
	1g,≥99.7%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	40.00
	标准品

	237
	1,1-二氯乙烷
	100mg,≥99.6%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	163.00
	标准品

	238
	1,4-丁二醇
	100mg,≥99.8%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	50.00
	标准品

	239
	3-氯-1,2-丙二醇
	100mg,≥99.8%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	50.00
	标准品

	240
	α-六六六
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	13.20
	标准品

	241
	对硫磷
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	10.80
	标准品

	242
	福尔马肼浑浊度
	400NTU,100mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	58.00
	标准品

	243
	甲基毒死蜱
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	10.80
	标准品

	244
	甲氧滴滴涕
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	13.20
	标准品

	245
	六号溶剂
	10mg/ml，5ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	126.00
	标准品

	246
	咯菌腈
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	22.40
	标准品

	247
	四氯化碳
	1000ppm,1.2ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	10.80
	标准品

	248
	亚油酸甲酯
	100mg，≥98.9%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	50.00
	标准品

	249
	异狄氏剂醛
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	35.00
	标准品

	250
	异狄氏剂酮
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	39.60
	标准品

	251
	嘧菌酯
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	26.00
	标准品

	252
	氯乙烯
	5000ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	140.00
	标准品

	253
	5-亚乙基-2-降冰片烯
	100mg，≥99.3%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	65.00
	标准品

	254
	乙醇制氢氧化钾标液
	0.5mol/L，500ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	94.00
	标准品

	255
	霉菌和酵母质控样
	冻干粉
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	700.00
	标准品

	256
	3-羟基克百威
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	28.00
	标准品

	257
	4,4'-二氯二苯砜
	250mg，≥99.9%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	80.00
	标准品

	258
	BFDGE双酚F二缩水甘油醚
	≥95.1%，250mg
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	83.20
	标准品

	259
	SEM
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	10.80
	标准品

	260
	吡氟氯禾灵
	100μg/mL，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	28.00
	标准品

	261
	多杀菌素A
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	39.60
	标准品

	262
	多杀菌素D
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	144.00
	标准品

	263
	磺胺间甲氧嘧啶
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	13.20
	标准品

	264
	己烯雌酚-D8
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	132.00
	标准品

	265
	甲萘威
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	10.80
	标准品

	266
	甲氧虫酰肼
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	13.20
	标准品

	267
	螺虫乙酯-酮基-羟基
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	61.60
	标准品

	268
	杀虫脒
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	22.40
	标准品

	269
	沙丁胺醇
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	15.60
	标准品

	270
	双氟沙星
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	25.60
	标准品

	271
	特乐酚
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	13.20
	标准品

	272
	涕灭威砜
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	10.80
	标准品

	273
	涕灭威亚砜
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	15.60
	标准品

	274
	硝磺草酮
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	14.00
	标准品

	275
	辛硫磷
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	10.80
	标准品

	276
	烟酰胺
	250mg，≥99.7%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	48.80
	标准品

	277
	1,3-丁二烯
	2000ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	120.00
	标准品

	278
	2,2'-二羟基-4-甲氧基二苯甲酮
	250mg，≥99.8%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	80.00
	标准品

	279
	2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮
	100mg，≥99.9%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	61.00
	标准品

	280
	2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮
	100mg，≥99.9%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	32.00
	标准品

	281
	AOZ-D4
	1ml，100μg/mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	95.45
	标准品

	282
	DIBP邻苯二甲酸二异丁酯
	0.25g，≥99.5%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	27.20
	标准品

	283
	DMP
	500mg，≥99.4%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	50.00
	标准品

	284
	N-亚硝基二甲胺
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	10.80
	标准品

	285
	N-亚硝基二甲胺-D6
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	160.00
	标准品

	286
	氨基甲酸乙酯-D5
	10mg，≥99.8%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	95.60
	标准品

	287
	苯线磷
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	22.40
	标准品

	288
	分散橙149
	10mg，≥96.4%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	200.00
	标准品

	289
	分散黄23
	10mg，≥93.2%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	108.00
	标准品

	290
	富马酸二甲酯
	100mg，≥99.9%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	60.00
	标准品

	291
	环氧氯丙烷
	100mg，≥99.9%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	45.00
	标准品

	292
	黄曲霉毒素M1
	1ml，0.5μg/mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	100.05
	标准品

	293
	磺胺二甲氧嘧啶
	1ml，100ppm
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	16.00
	标准品

	294
	磺胺甲恶唑-D4
	1ml，100ppm
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	113.00
	标准品

	295
	磺胺嘧啶-D4
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	111.00
	标准品

	296
	肌醇
	100mg，≥99.9%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	100.00
	标准品

	297
	碱性橙2
	≥99.6%，0.25g
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	105.00
	标准品

	298
	碱性橙21
	100mg，≥96.5%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	56.00
	标准品

	299
	碱性嫩黄
	10mg，≥81.6%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	25.00
	标准品

	300
	久效磷
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	10.80
	标准品

	301
	抗氧剂2246
	100mg，≥99.2%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	42.00
	标准品

	302
	克伦特罗-D9
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	75.00
	标准品

	303
	莱克多巴胺盐酸盐
	1ml，100μg/mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	27.60
	标准品

	304
	嘧菌胺
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	17.50
	标准品

	305
	棉酚
	25mg，≥94.6%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	133.00
	标准品

	306
	柠檬酸
	100mg，≥99.9%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	41.00
	标准品

	307
	三氯卡班
	100mg，≥99%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	32.00
	标准品

	308
	杀螟松（杀螟硫磷）
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	15.00
	标准品

	309
	双乙酸钠
	100mg，≥99.9%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	41.00
	标准品

	310
	酸性橙Ⅱ
	25mg，≥92.8%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	20.00
	标准品

	311
	维生素A
	25mg，≥76.8%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	133.00
	标准品

	312
	维生素B1
	100mg，≥99.7%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	73.00
	标准品

	313
	维生素B3（烟酸）
	0.1g，≥99.9%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	32.00
	标准品

	314
	维生素D2-d3
	1ml，100μg/mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	505.00
	标准品

	315
	维生素D3
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	73.00
	标准品

	316
	维生素K1
	100mg，≥98.2%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	61.00
	标准品

	317
	烯唑醇
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	24.40
	标准品

	318
	硝呋索尔
	100ppm,1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	57.00
	标准品

	319
	盐酸吡哆胺
	100mg，≥99.7%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	95.00
	标准品

	320
	乙拌磷
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	25.00
	标准品

	321
	异丙威
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	10.80
	标准品

	322
	异抗坏血酸
	100mg，≥99.4%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	40.00
	标准品

	323
	莠灭净
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	15.20
	标准品

	324
	治螟磷
	100ppm，1ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	10.80
	标准品

	325
	煤中有害元素标物（Hg0.1)
	40g，汞0.1μg/g
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	3000.00
	标准品

	326
	硫氰酸钾滴定溶液
	0.1mol/L，1l
	氪道
	1
	瓶
	85.00
	标准品

	327
	硝酸银滴定溶液
	0.1mol/L，500ml
	安谱、曼哈格
	6
	瓶
	145.00
	标准品

	328
	DNSAH-15N2
	1ml，100μg/mL
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	744.00
	标准品

	329
	碳酸二苯酯
	25mg，≥99.6%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	25.00
	标准品

	330
	BBP
	500mg，≥95.9%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	92.00
	标准品

	331
	2,2-亚甲基双苯胺
	250mg，≥99.7%
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	530.00
	标准品

	332
	2-4-二氨基二苯甲烷
	250mg，≥95.11%
	百灵威、安谱、曼哈格
	1
	瓶
	480.00
	标准品

	333
	1,7-二氨基庚烷
	≥99.5%，0.25g
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	105.00
	标准品

	334
	镍标准溶液
	1000ppm,50ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	18.00
	标准品

	335
	砷标准溶液As（硝酸介质）
	1000μg/mL，50ml
	安谱、曼哈格
	1
	瓶
	75.00
	标准品


采购清单说明：招标文件中如有涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。如有规格未明确的，可按常规规格进行投标。
4、标项4    一般化学试剂及耗材采购清单

	序号
	品名
	规格
	参考品牌
	暂估数量
	单位
	最高单价
	备注

	1
	硝酸
	优级纯 500mL
	汉诺化工
	100
	瓶
	16.00 
	试剂

	2
	七水硫酸镁
	分析纯 500g
	汉诺化工、润捷化学
	1
	瓶
	100.00 
	试剂

	3
	一水合柠檬酸
	分析纯 500g
	汉诺化工、润捷化学
	1
	瓶
	15.00 
	试剂

	4
	高氯酸
	分析纯 500mL
	汉诺化工、润捷化学
	2
	瓶
	75.00 
	试剂

	5
	乙酸钠
	分析纯 500g
	汉诺化工、润捷化学
	1
	瓶
	13.00 
	试剂

	6
	柠檬酸钠
	分析纯 500g
	汉诺化工、润捷化学
	2
	瓶
	20.00 
	试剂

	7
	无水乙醇
	分析纯 500mL
	青山化工
	220
	瓶
	7.00 
	试剂

	8
	95%乙醇
	分析纯 500mL
	青山化工
	370
	瓶
	7.00 
	试剂

	9
	乙腈
	分析纯 500mL
	弗顿、汉诺化工
	120
	瓶
	25.00 
	试剂

	10
	色谱乙腈
	色谱纯 4L
	泰国RCI、默克
	32
	瓶
	410.00 
	试剂

	11
	正庚烷
	分析纯 500mL
	青山化工
	135
	瓶
	20.00 
	试剂

	12
	无水乙醚
	分析纯 500mL
	西陇科学
	40
	瓶
	25.00 
	试剂

	13
	冰乙酸
	分析纯 500mL
	汉诺化工
	55
	瓶
	9.00 
	试剂

	14
	四氢呋喃
	色谱纯，4L
	安谱
	7
	瓶
	730.00 
	试剂

	15
	异辛烷
	色谱纯 4L
	泰国RCI、默克
	90
	瓶
	35.00 
	试剂

	16
	色谱甲醇
	色谱纯 4L
	泰国RCI、默克
	36
	瓶
	160.00 
	试剂

	17
	三氯甲烷
	分析纯 500mL
	润捷化学
	30
	瓶
	25.00 
	试剂

	18
	石油醚
	分析纯 500mL（30℃-60℃）
	润捷化学
	200
	瓶
	17.00 
	试剂

	19
	乙酸乙酯
	分析纯 500mL
	汉诺化工
	100
	瓶
	10.00 
	试剂

	20
	乙酸乙酯
	色谱纯，4L
	Amethyst
	4
	瓶
	286.00 
	试剂

	21
	甲苯
	分析纯 500mL
	青山化工
	520
	瓶
	12.00 
	试剂

	22
	正己烷
	分析纯 500mL
	汉诺化工、
	50
	瓶
	15.00 
	试剂

	23
	正己烷
	色谱纯 4L
	安谱、默克
	8
	瓶
	465.00 
	试剂

	24
	盐酸
	分析纯 500mL
	汉诺化工
	45
	瓶
	5.00 
	试剂

	25
	硫酸
	优级纯 500mL
	浙试
	12
	瓶
	15.00 
	试剂

	26
	无水硫酸钠
	分析纯 500g
	江苏强盛、国药
	40
	瓶
	8.00 
	试剂

	27
	氯化钠
	分析纯 500g
	汉诺化工、润捷化学、西陇科学
	17
	瓶
	7.00 
	试剂

	28
	二氯甲烷
	分析纯 500mL
	青山化工
	30
	瓶
	15.00 
	试剂

	29
	二氯甲烷
	色谱纯 500ml
	默克
	8
	瓶
	75.00 
	试剂

	30
	氧化镁
	分析纯，500g
	
	20
	包
	23.00 
	试剂

	31
	双氧水
	分析纯 500mL
	西陇科学
	2
	瓶
	25.00 
	试剂

	32
	硫酸
	分析纯 500mL
	浙试
	18
	瓶
	7.00 
	试剂

	33
	次氯酸钠
	分析纯 500mL
	西陇科学
	2
	瓶
	10.00 
	试剂

	34
	4-氨基安替吡啉
	分析纯，25g
	
	1
	瓶
	49.00 
	试剂

	35
	对氨基苯磺酰胺
	分析纯，50g
	
	1
	瓶
	49.00 
	试剂

	36
	盐酸N-(1-萘基)-乙二胺
	分析纯，25g
	国药
	1
	瓶
	90.00 
	试剂

	37
	四硼酸钠十水
	分析纯 250g
	
	1
	瓶
	39.00 
	试剂

	38
	氯化铵
	分析纯 500g
	
	1
	瓶
	7.00 
	试剂

	39
	无水碳酸钠
	AR，500g
	润捷化学、汉诺化工、江苏强盛
	8
	瓶
	10.00 
	试剂

	40
	四丁基溴化铵
	分析纯 500g
	
	1
	瓶
	103.00 
	试剂

	41
	硝酸
	分析纯 500ml
	汉诺化工
	20
	瓶
	10.00 
	试剂

	42
	硫酸钾
	AR 500g
	
	1
	瓶
	30.00 
	试剂

	43
	硫酸铜
	AR 500g
	
	1
	瓶
	30.00 
	试剂

	44
	水杨酸
	AR 250g
	
	1
	瓶
	25.00 
	试剂

	45
	碳酸氢钠
	优级纯 500g
	汉诺化工、西陇科学
	1
	瓶
	10.00 
	试剂

	46
	亚硝基铁氰化钠
	AR 25g
	
	1
	瓶
	120.00 
	试剂

	47
	氨水
	AR 500ml
	汉诺化工、润捷化学
	1
	瓶
	4.00 
	试剂

	48
	酒石酸
	AR 500g
	青山化工
	1
	瓶
	30.00 
	试剂

	49
	1-羟基-2-异丙基-5-甲基环己烷
	AR 100g
	
	1
	瓶
	75.00 
	试剂

	50
	丙酸
	AR 500ml
	
	1
	瓶
	40.00 
	试剂

	51
	壬酸
	AR 500ml
	
	1
	瓶
	45.00 
	试剂

	52
	辛酸
	AR 500ml
	
	1
	瓶
	25.00 
	试剂

	53
	正癸酸
	AR 500ml
	
	1
	瓶
	25.00 
	试剂

	54
	正十二烷酸
	AR 500ml
	
	1
	瓶
	20.00 
	试剂

	55
	正戊酸
	AR 500ml
	
	1
	瓶
	30.00 
	试剂

	56
	薄荷醇
	CAS 89-78-1
	
	1
	瓶
	213.60 
	试剂

	57
	椰子油
	500g
	
	1
	瓶
	92.20 
	试剂

	58
	氢氟酸
	AR 500ml
	汉诺化工
	13
	瓶
	12.00 
	试剂

	59
	聚乙二醇
	8000分子量，250g
	
	1
	瓶
	40.00 
	试剂

	60
	茴香脑
	食品级 25g
	
	1
	瓶
	55.00 
	试剂

	61
	麝香草酚
	食品级 25g
	
	1
	瓶
	55.00 
	试剂

	62
	顺-3-己烯-1-醇
	AR 5ml
	
	1
	瓶
	58.00 
	试剂

	63
	香草醛
	食品级 10g
	
	1
	瓶
	44.00 
	试剂

	64
	乙酸苄酯
	食品级 100g
	
	1
	瓶
	45.00 
	试剂

	65
	乙酸异戊酯
	AR 5ml
	
	1
	瓶
	63.00 
	试剂

	66
	樟脑
	食品级 100g
	
	1
	瓶
	90.00 
	试剂

	67
	氯化钾溶液
	3mol/L，500ml
	安谱
	1
	瓶
	54.00 
	试剂

	68
	硼氢化钾
	AR 500g
	西陇科学
	4
	瓶
	100.00 
	试剂

	69
	乙酸铵
	AR 500g
	润捷化学、汉诺化工
	10
	瓶
	15.00 
	试剂

	70
	丹酰氯
	AR 10g
	阿拉丁
	1
	瓶
	480.00 
	试剂

	71
	三氯乙酸
	AR 500g
	阿灵顿
	1
	瓶
	118.00 
	试剂

	72
	石英砂
	AR 500g
	国药、沪试
	4
	瓶
	32.00 
	试剂

	73
	无砷锌粒
	AR 25g
	西陇科学
	7
	瓶
	50.00 
	试剂

	74
	异辛烷
	分析纯 500mL
	
	60
	瓶
	35.00 
	试剂

	75
	正己醇
	AR 500ml
	阿拉丁
	1
	瓶
	140.00 
	试剂

	76
	C18填料
	40-63um,25g
	曼哈格
	1
	瓶
	304.00 
	试剂

	77
	二甲苯
	AR 500ml
	
	10
	瓶
	10.00 
	试剂

	78
	柠檬酸二钠盐
	AR 100g
	麦克林
	1
	瓶
	83.00 
	试剂

	79
	氯化钾饱和溶液3M
	AR 250ML
	安谱
	1
	瓶
	180.00 
	试剂

	80
	pH1.68缓冲液
	AR 250ml
	广州和为医药科技
	1
	瓶
	65.00 
	试剂

	81
	抗坏血酸
	AR 25g
	西陇科学
	2
	瓶
	90.00 
	试剂

	82
	离子色谱仪进样瓶
	5mL，250个/包
	赛默飞
	1
	包
	275.00 
	耗材

	83
	离子色谱仪进样瓶盖
	5mL，带滤头，250个/包
	赛默飞
	1
	包
	440.00 
	耗材

	84
	Ag离子柱
	1mL,50个/盒
	安谱
	1
	盒
	691.50 
	耗材

	85
	Na离子柱
	1mL,50个/盒
	安谱
	1
	盒
	583.50 
	耗材

	86
	C18色谱柱
	250*4.6mm 5um
	Waters、安捷伦、浙江月旭材料
	4
	根
	3548.00 
	耗材

	87
	ACQUITY UPLC®BEH C18 UPLC色谱柱
	2.1*50mm 1.7um
	Waters
	2
	根
	7000.00 
	耗材

	88
	无粉丁腈手套
	小号，100只/盒
	安谱
	65
	盒
	30.00 
	耗材

	89
	无粉丁腈手套
	M号，100只/盒
	安谱
	50
	盒
	30.00 
	耗材

	90
	枪头（thermo）
	095-Q，5ml，250只/包
	赛默飞
	35
	包
	100.00 
	耗材

	91
	枪头（Thermo）
	1ml，1000只/包
	赛默飞
	20
	包
	90.00 
	耗材

	92
	一次性无菌注射器
	2ml，100只/盒
	安谱
	30
	盒
	51.00 
	耗材

	93
	一次性无菌注射器
	1ml，100只/盒
	安谱
	20
	盒
	48.00 
	耗材

	94
	一次性无菌注射器
	10ml，独立包装，橡胶活塞22G,0.7*32mm针头，100个/箱
	安谱
	2
	箱
	45.00 
	耗材

	95
	一次性塑料滴管
	1mL,100/包
	康维、大唐医疗
	211
	包
	6.00 
	耗材

	96
	螺纹口自动进样品(棕色玻璃)
	2ml,9mm，100个/盒
	安谱
	100
	盒
	28.00 
	耗材

	97
	进样瓶盖+垫片
	2ml，100个/包，蓝色开孔螺纹盖，PTFE/硅胶隔垫
	安谱
	80
	包
	35.00 
	耗材

	98
	塑料进样瓶
	2ml，100个/盒
	浙江月旭材料
	10
	盒
	45.00 
	耗材

	99
	过滤头（水相）
	0.45um*13mm，100个/盒
	安谱
	30
	盒
	41.25 
	耗材

	100
	过滤头（有机）
	0.45um*13mm，100个/盒
	安谱
	10
	盒
	55.00 
	耗材

	101
	过滤头（有机）
	13*0.22，100个/盒
	安谱
	30
	盒
	41.25 
	耗材

	102
	过滤头（水相）
	13*0.22，100个/盒
	安谱
	5
	盒
	40.00 
	耗材

	103
	废液桶（PP）
	25L
	振宇
	10
	个
	25.00 
	耗材

	104
	氨基柱
	1g/6ml，30pk/盒
	曼哈格
	40
	盒
	350.00 
	耗材

	105
	白色玻璃容量瓶
	5ml
	蜀玻、蜀牛
	2
	只
	9.00 
	耗材

	106
	白色玻璃容量瓶
	10ml
	蜀玻、蜀牛
	2
	只
	9.00 
	耗材

	107
	白色玻璃容量瓶
	25ml
	蜀玻、蜀牛
	2
	只
	10.00 
	耗材

	108
	白色玻璃容量瓶
	50ml
	蜀玻、蜀牛
	22
	只
	20.00 
	耗材

	109
	白色玻璃容量瓶
	100ml
	蜀玻、蜀牛
	30
	只
	25.00 
	耗材

	110
	白色玻璃锥形瓶
	250mL
	蜀玻、蜀牛
	20
	个
	7.00 
	耗材

	111
	白色玻璃量筒
	50ml
	蜀玻、蜀牛
	10
	个
	8.00 
	耗材

	112
	白色玻璃量筒
	100ml
	蜀玻、蜀牛
	10
	个
	9.00 
	耗材

	113
	白色玻璃量筒
	250ml
	蜀玻、蜀牛
	5
	个
	14.00 
	耗材

	114
	白色玻璃量筒
	500mL
	蜀玻、蜀牛
	3
	个
	25.00 
	耗材

	115
	白色玻璃量筒
	1000ml
	蜀玻、蜀牛
	3
	个
	28.00 
	耗材

	116
	玻璃漏斗
	60ml
	蜀玻、蜀牛
	50
	个
	5.00 
	耗材

	117
	玻璃刻度吸管
	5ml
	蜀玻、蜀牛
	20
	支
	8.00 
	耗材

	118
	玻璃烧杯
	50ml
	蜀玻、蜀牛
	20
	只
	2.20 
	耗材

	119
	电热套
	1000ml，300W
	
	5
	个
	200.00 
	耗材

	120
	定性滤纸
	12.5
	富阳北木浆纸
	13
	盒
	15.00 
	耗材

	121
	一次性薄膜手套
	M，50双/盒
	
	135
	包
	3.20 
	耗材

	122
	称量瓶
	40*25mm
	蜀玻、蜀牛
	20
	只
	4.50 
	耗材

	123
	雷磁pH电极
	E-201 D
	上海仪电科仪
	2
	根
	142.00 
	耗材

	124
	塑料洗瓶
	500ml
	
	10
	个
	5.00 
	耗材

	125
	玻璃锥形瓶（带塞）
	250mL
	蜀玻、蜀牛
	20
	个
	12.00 
	耗材

	126
	洗耳球
	中号
	
	10
	个
	17.50 
	耗材

	127
	定量滤纸
	12.5，100张/盒
	富阳北木浆纸
	5
	盒
	40.00 
	耗材

	128
	具塞比色管
	25mL
	蜀玻、蜀牛
	20
	个
	120.00 
	耗材

	129
	具塞比色管
	50mL
	蜀玻、蜀牛
	20
	个
	140.00 
	耗材

	130
	具塞比色管
	100mL
	蜀玻、蜀牛
	20
	个
	105.00 
	耗材

	131
	玻璃烧杯
	600mL
	蜀玻、蜀牛
	30
	个
	7.50 
	耗材

	132
	金属药匙
	中号
	
	15
	个
	3.00 
	耗材

	133
	C8色谱柱
	250*4.6mm 5um
	Waters、安捷伦
	2
	根
	2695.00 
	耗材

	134
	SB-Phenyl苯基色谱柱
	250*4.6mm 5um
	安捷伦
	1
	根
	5324.00 
	耗材

	135
	无尘纸（kimwipes)
	110*210
	富阳北木浆纸
	3
	盒
	35.00 
	耗材

	136
	塑料容量瓶
	50ml
	FLASK
	20
	只
	20.00 
	耗材

	137
	塑料容量瓶
	100ml
	FLASK
	30
	只
	25.00 
	耗材

	138
	长柄棉签
	500支/包
	
	1
	包
	15.00 
	耗材

	139
	过滤筛网
	直径20cm
	华丰
	2
	个
	20.00 
	耗材

	140
	镊子
	尖头10-16cm
	
	1
	把
	20.00 
	耗材

	141
	镊子
	弯头10-16cm
	
	1
	把
	20.00 
	耗材

	142
	砂纸
	5/张
	
	1
	张
	45.00 
	耗材

	143
	实验室擦拭纸
	20卷/包
	
	5
	包
	57.00 
	耗材

	144
	实验室吸水纸
	48包/箱
	
	1
	箱
	189.00 
	耗材

	145
	一次性滴管
	100/包
	大唐医疗、康维
	50
	包
	6.00 
	耗材

	146
	磁力搅拌子
	263mm
	
	10
	个
	5.00 
	耗材

	147
	二氧化硫残留二口烧瓶
	1000*29*24
	
	2
	个
	100.00 
	耗材

	148
	尼龙绳
	1500米
	
	1
	卷
	25.00 
	耗材

	149
	玻璃锥形瓶
	250mL
	蜀玻、蜀牛
	20
	个
	7.00 
	耗材

	150
	无菌乳胶手套
	M号，50双/包
	光明
	10
	包
	35.00 
	耗材

	151
	SPE Silica/PSA玻璃柱
	500mg/6ml，1个
	
	1
	盒
	562.10 
	耗材

	152
	催化管
	DMA8133
	迈尔斯通
	2
	根
	4700.00 
	耗材

	153
	齐化管
	DMA8134
	迈尔斯通
	1
	根
	3410.00 
	耗材

	154
	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱
	3ml，柱容量>1500ng
	安谱、浙江月旭材料
	1
	盒
	600.00 
	耗材

	155
	白色玻璃容量瓶
	1000ml
	蜀玻、蜀牛、葵花
	2
	个
	35.00 
	耗材

	156
	白色玻璃容量瓶
	500ml
	蜀玻、蜀牛、葵花
	2
	个
	30.00 
	耗材

	157
	镍坩埚
	50ml
	
	6
	个
	40.00 
	耗材

	158
	棕色容量瓶
	5ml
	蜀玻、蜀牛、葵花
	2
	只
	11.00 
	耗材

	159
	棕色容量瓶
	10ml
	蜀玻、蜀牛、葵花
	2
	只
	12.00 
	耗材

	160
	棕色容量瓶
	25ml
	蜀玻、蜀牛、葵花
	2
	只
	13.00 
	耗材

	161
	棕色容量瓶
	50ml
	蜀玻、蜀牛、葵花
	2
	只
	14.00 
	耗材

	162
	棕色容量瓶
	250ml
	蜀玻、蜀牛、葵花
	2
	只
	25.00 
	耗材

	163
	棕色容量瓶
	500ml
	蜀玻、蜀牛、葵花
	30
	只
	14.00 
	耗材

	164
	棕色容量瓶
	1000ml
	蜀玻、蜀牛、葵花
	2
	只
	40.00 
	耗材

	165
	棕色容量瓶
	2000ml
	蜀玻、蜀牛、葵花
	2
	只
	60.00 
	耗材

	166
	PTFE水系过滤头
	0.45um*13mm 100个/包
	赛默飞
	3
	包
	60.00 
	耗材

	167
	PTFE油系过滤头
	0.2um 100个/包
	赛默飞
	1
	包
	60.00 
	耗材

	168
	玻璃纤维滤纸
	直径110mm，100片/盒
	安谱
	1
	盒
	450.00 
	耗材

	169
	烧杯
	25ml
	蜀玻、蜀牛
	15
	只
	2.20 
	耗材

	170
	筛网
	40目
	水仙
	1
	个
	150.00 
	耗材

	171
	温湿度计（两用）
	-30~50℃，0-100%
	Deltatrak
	2
	个
	350.00 
	耗材

	172
	半微量定氮蒸馏器
	定做
	
	2
	套
	500.00 
	耗材

	173
	瓷坩埚
	40ml
	唐山紫盛
	10
	只
	4.00 
	耗材

	174
	瓷坩埚
	30ml
	唐山紫盛
	10
	只
	3.00 
	耗材

	175
	进样瓶
	2ml，50盒/箱
	安谱
	2
	箱
	900.00 
	耗材

	176
	进样瓶
	2ml,9mm，50个/盒
	安谱
	20
	盒
	28.00 
	耗材

	177
	XB-C18柱
	4.6*250mm,5um
	浙江月旭材料
	1
	根
	2680.00 
	耗材

	178
	C18小柱
	50支/盒
	安谱
	1
	盒
	380.00 
	耗材

	179
	UHPLC C18色谱柱
	1.8um,2.1*50mm
	Waters
	1
	根
	3175.00 
	耗材

	180
	一次性滴管
	100/包
	康维、大唐医疗
	100
	包
	4.00 
	耗材

	181
	过滤头（水系）
	13*0.45 100个/包
	安谱
	5
	包
	41.25 
	耗材

	182
	吊白块快速检测试剂盒
	20张/盒
	
	1
	盒
	20.00 
	耗材

	183
	聚四氟乙烯微量滴定管
	3ml，0.01
	
	1
	根
	335.00 
	耗材

	184
	农残农药速测卡
	20次
	
	1
	盒
	20.00 
	耗材

	185
	瘦肉精快速检测试剂盒
	10次
	
	1
	盒
	240.00 
	耗材

	186
	酸价、过氧化值速测卡
	10条/盒
	
	1
	盒
	65.00 
	耗材

	187
	种子数粒板
	100粒
	
	1
	个
	18.00 
	耗材

	188
	带滤膜均质袋
	400ml，25只/包
	
	20
	包
	40.00 
	耗材

	189
	尖底离心管
	50ml
	兰杰柯科技
	16
	包
	15.00 
	耗材

	190
	试管刷（羊毛）
	大号
	
	5
	根
	3.00 
	耗材

	191
	试管刷（羊毛）
	小号
	
	5
	根
	2.80 
	耗材

	192
	试管刷（羊毛）
	中号
	
	5
	根
	2.90 
	耗材

	193
	废液桶
	PP材质 25L
	振宇
	20
	个
	25.00 
	耗材

	194
	硅胶帽
	高温水解装置
	
	2
	个
	50.00 
	耗材

	195
	夹式微量滴定管
	5ml
	
	1
	根
	356.00 
	耗材

	196
	中性氧化铝住
	1000mg,3ml
	
	2
	盒
	87.45 
	耗材

	197
	玻璃管
	8*200mm
	蜀玻、蜀牛
	5
	根
	1.50 
	耗材

	198
	硅胶管
	9*12mm
	
	16
	米
	3.00 
	耗材

	199
	硅胶管
	6*9cm
	
	20
	米
	2.50 
	耗材

	200
	直角弯头
	7*100*10mm
	
	5
	根
	5.00 
	耗材

	201
	瓶口分液器
	10-100ml大龙
	大龙
	2
	个
	1250.00 
	耗材

	202
	镊子
	25cm
	
	6
	支
	20.00 
	耗材

	203
	比色管架
	12孔
	
	6
	个
	25.00 
	耗材

	204
	接种环
	1000支/包
	
	8
	包
	6.25 
	耗材

	205
	座式微量滴定管
	5mL
	
	1
	支
	280.00 
	耗材

	206
	捕集阱
	气质联用仪气体过滤用
	安捷伦
	5
	个
	1720.00 
	耗材

	207
	阴离子抑制
	
	盛翰
	1
	只
	5200.00 
	耗材

	208
	10mL吸头
	100支/包
	
	1
	包
	100.00 
	耗材

	209
	测光仪
	TA636A一体式
	
	1
	个
	49.00 
	配套设施

	210
	黄曲霉毒素B1免疫亲和柱
	3mL 20pcs 柱容量≥200ng
	安谱
	1
	盒
	500.00 
	耗材

	211
	黄曲霉毒素M1免疫亲和柱
	3mL 20pcs 柱容量≥100ng
	安谱
	1
	盒
	1600.00 
	耗材

	212
	脱氧雪腐镰刀烯醇免疫亲和柱
	3mL  柱容量≥1000ng
	安谱
	1
	盒
	450.00 
	耗材

	213
	硝酸
	色谱纯，2.5L
	默克
	8
	瓶
	750.00
	试剂

	214
	进样瓶盖+垫片（液质联用仪使用）
	2ml，100个/包
	安捷伦
	60
	包
	26.00
	耗材


采购清单说明：招标文件中如有涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。如有规格未明确的，可按常规规格进行投标。
5、标项5    检测用气体类采购清单

	序号
	品名
	规格
	暂估数量
	单位
	最高单价
	组别

	1
	高纯氮
	≥99.999%,40L
	46
	瓶
	100.00 
	气体

	2
	高纯氦
	≥99.999%,40L
	12
	瓶
	2000.00 
	气体

	3
	高纯氩
	≥99.999%,40L
	47
	瓶
	380.00 
	气体

	4
	压缩空气
	国标，40L
	24
	瓶
	80.00 
	气体

	5
	氧气
	≥99.995%,40L
	7
	瓶
	80.00 
	气体

	6
	高纯氢
	≥99.999%,40L
	8
	瓶
	350.00 
	气体

	7
	乙炔
	≥99.999%,40L
	5
	瓶
	400.00 
	气体


三、商务需求

1、交付期：采购人提供每批次采购清单后30天内交付到采购人指定地点。

2、质保期：自交货验收合格之日起计算，该批次产品质量有效期不少于9个月或出厂有效期的2/3时长。质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等）。

3、服务期：三年。合同一年一签，每年服务期满后，采购人对中标人进行考核，考核得分80分以上续签下一年合同。
4、付款方式

按实结算。实际供货数量×中标单价=结算总价。结算支付前，中标方应提供相应数额的定额票据及供货清单给采购人作为结算支付的凭证。
5、供货要求

（1）投标产品要通过采购人的技术验收，并符合实验室检测要求，产品应符合相关国家标准所规定的试剂耗材要求,有出厂质量检验合格报告。若不能通过采购人的技术验收，采购人有权要求无偿退换货直至产品通过技术验收。

（2）耗材试剂运输必须严格按照储存条件，有冷藏要求的试剂中标供应商每次送货必须提供试剂运输冷链监控温度记录，不符合冷藏要求的，采购人有权拒绝收货。

（3）采购人对货物的外包装完好性、数量、规格、厂家、生产批号、有效期等信息进行核对无误后进行入库验收。若验收不合格，中标方必须更换货物，并且赔偿由此给采购人造成的损失；入库记录为入库验收的唯一有效凭证，入库验收时间以入库记录时间为准。
（4）采购数量为预估值，采购数量根据采购人实际需求确定。

6、验收要求

（1）采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织对每批供货产品进行综合验收。

（2）根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，产品质量应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等要求。

7、培训方式

（1）交货时需同时提供培训课程大纲，并提出培训计划。

（2）提供日常操作，保养与管理，常见故障排除，紧急情况处理等专业培训。

8、售后服务保障要求

（1）售后服务：提供7×24技术支持热线，30分钟电话响应，6小时上门，24小时内解决问题；不能当场解决的，必须采取提供备品以保证采购单位的正常使用。

（2）产品质保期内，中标人应对由于制造或材料缺陷而发生的损失负责。

（3）对于发生紧急情况时，中标人须接到供货通知后24小时内送达。

第五章   合同主要条款指引
以下为成交后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                项目编号：

甲方：（采购单位）                        所在地：          
乙方：（中标人）                          所在地：
甲、乙双方根据××（采购组织机构名称）关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同文件： 

（一）合同条款。

（二）中标通知书。

（三）更正补充文件。

（四）招标文件。

（五）中标人投标文件。

（六）其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。
二、货物内容

（一）货物名称：

（二）型号规格：

（三）技术参数：

（四）数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：______________________元（￥__________元）人民币。

四、技术资料

（一）乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

（二）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

（一）乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

（二）若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。
六、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
七、转包或分包
（一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

（二）除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

八、质保期
质保期___年。（自交货验收合格之日起计）
九、服务期：三年。合同一年一签，每年服务期满后，采购人对中标人进行考核，考核得分80分以上续签下一年合同。
十、交货期、交货方式及交货地点

（一）交货期：

（二）交货方式：

（三）交货地点：
十一、货款支付

按实结算。实际供货数量×中标单价=结算总价。结算支付前，乙方应提供相应数额的定额票据及供货清单给甲方作为结算支付的凭证。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务
（一）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在xx小时内到达甲方现场。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（五）上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

（一）甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

（二）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

（三）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
（四）对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（五）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

十五、货物包装、发运及运输

（一）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（二）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

（四）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（五）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

（六）乙方运送的货物涉及商品包装和快递包装的，参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库［2020］123号）。
十六、违约责任

（一）甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

（二）甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（三）乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

（四）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

（五）若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）
十七、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法
如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解或协商不成，可向甲方所在地法院起诉。
十九、合同生效及其它


（一）合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

（二）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

（三）本合同一式五份。甲、乙双方各执二份，招标代理公司执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标响应文件及澄清文件等为准。
甲方（公章）                                  乙方（公章）

法定代表人或委托代理人：                       法定代表人或委托代理人：                              

签订时间：        年   月    日

产品、服务质量考核表

	考核类别
	考核项目
	评分标准
	分值
	得分

	产品质量
	产品（品牌、规格、生产厂家等）
	出现产品不符合合同约定内容，发现一次扣5分，扣完为止
	20
	

	
	产品合格证、有效期等
	出现质量不符合合同要求，发现一次扣5分，扣完为止
	20
	

	
	产品运输过程是否符合储存条件、无缺损现象
	验收时每发现一次运输存储条件不合规、产品有缺损情况扣2分，扣完为止
	10
	

	
	配送数量与订单相符、批号统一
	未按要求配送到位，每批次货物与批号不一致的扣2分，扣完为止
	10
	

	服务质量
	按甲方要求进行相关指导及培训
	未按合同要求进行培训、指导，出现一次扣2分，扣完为止
	5
	

	
	应急事件中，乙方应急配合程度
	出现问题不配合，一次扣2分，扣完为止
	5
	

	
	与甲方工作沟通、对接及时
	沟通工作不及时，有拖沓、推诿情况的，出现一次扣5分，扣完为止
	10
	

	
	及时供货、按需备货
	未及时供货，出现一次扣2分，扣完为止
	10
	

	
	及时退换货
	未及时退换货，出现一次扣2分，扣完为止
	10
	

	总得分合计
	


第六章  投标文件格式附件

附件1                                            正/副本
台州海关综合技术服务中心试剂耗材采购项目

项目编号：TZTX-2026-GK014（标项  ）

投

标

文
件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

（1）投标声明书；（附件2）
（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；（附件3）
（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的书面声明；（附件4）
（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（附件4）
（6）提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（附件4）

（7）采购公告中符合供应商特定资格条件的证明文件（投标人资格条件中有特定要求的必须提供）

附件2

投标声明书

台州天兴工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：               。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（台州海关综合技术服务中心试剂耗材采购项目）（编号为TZTX-2026-GK014）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来，在参加本次采购活动前无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
2、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4、我公司严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务。
5、我公司如中标，保证在中标公告后五个工作日内向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

	开票信息
	纳税人名称：

纳税识别号：

地址（税务部门备案的）：

电话（税务部门备案的）：

开户银行：

银行账号：


6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：××年××月××日
附件3
授权委托书
台州天兴工程管理咨询有限公司：

（投标人全称）法定代表人（或营业执照中单位负责人）（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵单位组织的台州海关综合技术服务中心试剂耗材采购项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
授权代表无转委托权，特此委托。
投标人全称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：××年××月××日

附：
	法定代表身份证复印件粘贴处


法定代表人姓名：
传真：
电话：

详细通讯地址：
邮政编码：

	授权代表身份证复印件粘贴处


授权代表姓名：

职务：
传真：
电话：

详细通讯地址：
邮政编码：

附件4

承 诺 函

台州天兴工程管理咨询有限公司：

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如有虚假，招标人可取消我方任何资格（参与投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：    年   月   日

附件5
正/副本
台州海关综合技术服务中心试剂耗材采购项目

项目编号：TZTX-2026-GK014（标项  ）

投

标

文
件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

第一部分  技术方案描述部分
1、投标人情况介绍（附件6）；
2、项目需求的理解与分析；
3、项目组织实施方案（可视情选用附件7、附件8）； 

4、安装、调试及验收方案；
第二部分  投标产品描述部分
1、投标产品描述及相关资料（可视情选用附件9）；
2、技术需求响应表；（附件10）
3、投标人需要说明的其他内容；（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）
第三部分  商务及其他部分
1、证书一览表（附件11）；
2、近三年来类似项目的成功案例（附件12）；

3、售后服务描述及承诺（附件13）；

4、投标人需要说明的其他内容。（包括可能影响投标人企业实力及信誉评分项以及售后服务评分项的各类证明材料）

附件6
投标人基本情况表
	企业名称
	
	法人代表
	

	地址
	
	企业性质
	

	股东姓名
	
	股权结构（%）
	
	股东关系
	

	联系人姓名
	
	固定电话
	
	传真
	

	
	
	手机
	
	
	

	1.
企
业
概
况
	职工人数
	
	具备大专以上学历人数
	
	国家授予技术职称人数
	

	
	占地面积
	
	建筑面积
	平方米
□自有□租赁
	生产经营场所及场所的设施与设备
	

	
	注册资金
	
	注册发证机关
	
	公司成立时间
	

	
	核准经营范围
	

	
	发展历程及主要荣誉：

	2．
企业有关资质获证情况
	产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏）
	产品名称
	发证机关
	编号
	发证时间
	期限

	
	
	
	
	
	
	

	
	企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况
	

	
	企业获得专利情况
	


要求：
姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写。
投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职      务：

日      期：

附件7
项目实施人员一览表  （标项  )
（主要从业人员及其技术资格）

	序号
	姓名
	职务
	职责
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前近三个月任意一月的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：
投标人代表签字：

职        务：

日        期：
附件8
项目负责人资格情况表

项目编号：

项目名称：

	姓名
	
	近年来主要工作业绩

	性别
	
	注：业绩证明应提供旁证材料（合同或中标通知书复印件）。

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	学校专业
	
	

	联系电话
	
	

	最近一年工作状况
	
	

	拟在本项目中担任主要工作
	


投标人名称（盖章）：
投标人代表签字：

职      务：

日      期：

附件9

供货清单 (标项  )

  项目编号：

项目名称：

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致；

2.不含报价。

投标人名称（盖章）：
投标人代表签字：

职      务：

日      期：

附件10

技术需求响应表  (标项  )

	序号
	名称
	招标需求
	投标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


要求：

1.本表须参照本招标文件第四章“公开招标需求”内第二条“技术需求”填制，投标人应根据投标产品的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（盖章）：
投标人代表签字：

职      务：
日      期：

附件11
证书一览表

	证书名称
	发证单位
	证书等级
	证书有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


要求：
1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：
投标人代表签字：

职      务：
日      期：
附件12

投标人类似项目实施情况一览表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同总价
	实施时间
	项目质量
	项目单位名称及其联系人电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件并加盖投标人单位公章）；
2.投标人可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：
投标人代表签字：

职      务：
日      期：

附件13
商务需求响应表

	序号
	内容
	招标需求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


要求：

本表参照本招标文件第四章“公开招标需求”内第三条“商务需求”填制。

投标人名称（盖章）：
投标人代表签字：

职      务：

日      期：

附件14

正/副本
台州海关综合技术服务中心试剂耗材采购项目

项目编号：TZTX-2026-GK014（标项  ）

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件15）；

2、报价明细表（附件16）；

针对报价投标人认为其他需要说明的。

附件15

开标一览表（标项  ）

项目编号：

项目名称：
                                              [货币单位：人民币元]
	投标总报价(元)
	大写
	

	
	小写
	


要求：
1、实际供货数量×中标单价=结算总价。采购数量为预估值，采购数量根据采购人实际需求确定。
2、投标报价应当包括货物、人员工资、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、利润、税金、货到就位以及安装、调试、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。
▲3、不提供“开标一览表”的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

4、 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：
投标人代表签字：

职      务：

日      期：

附件16

报价明细表 （标项  ）
项目编号：

项目名称：
                                              [货币单位：人民币元]
	序号
	报价项目
	品牌、产地
	型号规格
	数量
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币：大写                               小写


要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，招标人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

4.行数不够自行添加。

5、实际供货数量×中标单价=结算总价。采购数量为预估值，采购数量根据采购人实际需求确定。
投标人名称（盖章）：
投标人代表签字：

职      务：

日      期：



